益安环评表〔2022〕4号

关于《湖南华益科技发展有限公司备用生物质锅炉建设项目环境影响报告表》的批复

湖南华益科技发展有限公司：

你单位报送的《湖南华益科技发展有限公司备用生物质锅炉建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复意见如下：

- 一、湖南华益科技发展有限公司备用生物质锅炉建设项目位于湖南安化经济开发区黑茶产业园，在公司现有厂区内建设，本项目投资400万元，其中环保投资20万元，占总投资额的5%；本项目主要建设内容为新增2台8t/h的生物质蒸汽锅炉，新建1个生物质锅炉房和1根40m烟囱，锅炉房占地面积为200m2；主要为解决在天然气供气不足的情况下蒸汽发生器无法满足公司正常生产需求的问题，生物质锅炉使用时间约在11月至1月，使用天数不得超过90天。

- 项目符合国家产业政策，符合《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》要求。根据湖南中鉴生态环境科技有限公司编制的环评报告表的分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局同意湖南华益科技发展有限公司备用生物质锅炉建设项目的建设。

- 二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

- 严格履行建设单位的生态环境保护主体责任，加强环境管理。建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员，完善环境管理的各项规章制度，定期对污染处理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实废水污染防治措施。项目排水实行雨污分流制度，本项目产生的废水直接排入厂区雨水管网，严禁直排，降低对周边水域的环境影响。

（三）落实大气污染防治措施。为了降低生物质锅炉在使用过程中产生的粉尘对周围环境的影响，要求采用布袋除尘器对锅炉烟气中的的颗粒物进行收集处理；并要求日常加强对废气处理设施的管理，定期维护、检修，确保废气处理设施正常运行，确保生物质锅炉使用期间废气达标排放。

（四）落实噪音污染防治措施。继续严格安环审（表）〔2020〕27号关于《湖南华益食品有限公司年加工1万吨槟榔建设项目环境影响报告表》的批复中关于噪音污染防治措施的要求，确保厂界噪声达标。

（五）落实固体废弃物污染防治措施。要求厂区设置一间防渗漏、有防雨棚的一般固体废物暂存堆场，用于锅炉灰渣、布袋除尘器收集的灰尘与废离子交换树脂的暂存，后期外售可实现综合利用，废离子交换树脂则要求厂家回收更换，不得擅自处理。

三、项目应严格按照我局批复内容建设。如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目批复后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）和《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号）的要求及时办理排污许可相关手续。建设及运营期的环境现场监督管理工作由益阳市生态环境局安化分局生态环境保护综合行政执法大队负责。

益阳市生态环境局

2022年4月26日