[image: image1.jpg]


[image: image6.jpg]


                                                                    第1页 共7页
[image: image7.png]A KUTRERFEFEEREERE 579 SRER —H# 15 15 301/401

Nt HiE: 0731-84188208  [{it: www.sal-cn.com



报告编号：R25022708CDS                                                                      第7页 共7页


湖南索奥检测技术有限公司
检  测  报  告
报告编号：R25022708CDS
[image: image8.jpg]sap 7 Ria  Hl 4

SOAO ANALYSIS LABORATORY




湖南索奥检测技术有限公司（检验检测专用章）

报告说明

一、本报告无授权签字人签名、未盖本公司检验检测专用章、骑缝章及计量认证章无效。
二、本报告不得涂改、增删。

三、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
四、本报告未经同意不得作为商业广告使用。

五、未经本公司书面批准，不得复制检验检测报告（全文复制除外）。

六、对本报告有异议，请在收到报告15天内与本公司联系。

本次检测的所有记录档案保存期限为永久保存。

本公司通讯资料：
联系地址：长沙市雨花区同升街道振华路579号康庭园二期15栋301/401

电话：0731-84188208
网址：www.sal-cn.com
附加说明

	分包情况

（必要时填写）
	无分包

	其它须说明的情况

（必要时填写）
	1、“L”表示未检出，检测结果低于方法检出限。

2、监测点位置图详见第10页附图。

3、现场采样照片详见第11-12页附图。


编制人员：      胡禧禧        编制日期：       年       月       日
审核人员：                     审核日期：       年       月       日
签发人员：                     签发日期：       年       月       日

检 测 报 告

一.检测依据

	序号
	样品类别
	检测项目
	检测方法名称及编号
	方法检出限
	仪器名称及型号

	1
	无组织

废气
	总悬浮

颗粒物
	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022
	0.007mg/m3
	电子微量天平MS105DU

	2
	无组织

废气
	氨
	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009
	0.01mg/m3
	可见分光光度计N2S

	3
	无组织

废气
	硫化氢
	《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）国家环境保护总局 2003年

亚甲基蓝分光光度法
	0.001mg/m3
	可见分光光度计N2S

	4
	无组织

废气
	臭气浓度
	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022
	10

（无量纲）
	/

	5
	无组织

废气
	非甲烷总烃
	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017
	0.07mg/m3
	气相色谱仪

GC9790II


二.基本信息
	样品名称
	无组织废气（总悬浮颗粒物）
	样品信息
	（滤膜）密封、完好

	样品名称
	无组织废气（硫化氢、氨）
	样品信息
	（吸收管）密封、完好

	样品名称
	无组织废气（臭气浓度、非甲烷总烃）
	样品信息
	（采气袋）密封、完好

	检测人员

（全部持证上岗）
	鲁立、周锋、周浩、赵华健、罗娟、吉洁、谭智慧、阳婷、蒋海林、任珊、宋安琪、郭小凤、黄吉、尹义飞

	采样方法
	《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T 55-2000

	采样日期
	2025-02-27

	样品接收时间
	2025-02-27

	检验检测时间
	2025-02-28~2025-03-03


本页以下空白
检测结果

	采样日期：2025-02-27

	采样点位
	检测项目
	样品编号/检测结果
	计量单位
	标准限值

	
	
	第一次
K25022708CDS204
	第二次
K25022708CDS205
	第三次
K25022708CDS206
	第四次
K25022708CDS207
	
	

	合成车间外5#
	非甲烷总烃
	1.61
	1.57
	1.58
	1.44
	mg/m3
	10

	备注
	限值标准：《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB 37822-2019表A.1 厂区内VOCs无组织排放限值。
注：注：限值标准仅供参考。


本页以下空白

	采样日期：2025-02-27

	采样点位
	检测项目
	样品编号/采样时间/检测结果
	计量单位
	标准限值

	
	
	第一次09:35-10:35
K25022708CDS208
	第二次13:20-14:20
K25022708CDS209
	第三次16:06-17:06
K25022708CDS210
	第四次18:40-19:40
K25022708CDS211
	
	

	废气无组织排放
上风向1#参照点
	总悬浮颗粒物
	0.078
	0.077
	0.083
	0.093
	mg/m3
	/

	
	氨
	0.04
	0.03
	0.03
	0.03
	mg/m3
	/

	
	硫化氢
	0.003
	0.004
	0.004
	0.003
	mg/m3
	/

	
	检测项目
	样品编号/检测结果
	计量单位
	标准限值

	
	
	第一次
K25022708CDS

224-227
	第二次
K25022708CDS

228-231
	第三次
K25022708CDS

232-235
	第四次
K25022708CDS

236-239
	
	

	
	非甲烷总烃
	1.18
	1.16
	1.15
	1.19
	mg/m3
	/

	
	检测项目
	样品编号/检测结果
	计量单位
	标准限值

	
	
	第一次
K25022708CDS288
	第二次
K25022708CDS289
	第三次
K25022708CDS290
	第四次
K25022708CDS291
	
	

	
	臭气浓度
	10L
	10L
	10L
	10L
	无量纲
	/


本页以下空白

	采样日期：2025-02-27

	采样点位
	检测项目
	样品编号/采样时间/检测结果
	计量单位
	标准限值

	
	
	第一次09:35-10:35
K25022708CDS212
	第二次13:20-14:20
K25022708CDS213
	第三次16:06-17:06
K25022708CDS214
	第四次18:40-19:40
K25022708CDS215
	
	

	废气无组织排放
下风向2#监控点
	总悬浮颗粒物
	0.152
	0.133
	0.107
	0.165
	mg/m3
	1.0

	
	氨
	0.11
	0.13
	0.13
	0.13
	mg/m3
	1.5

	
	硫化氢
	0.005
	0.006
	0.005
	0.006
	mg/m3
	0.06

	
	检测项目
	样品编号/检测结果
	计量单位
	标准限值

	
	
	第一次
K25022708CDS

240-243
	第二次
K25022708CDS

244-247
	第三次
K25022708CDS

248-251
	第四次
K25022708CDS

252-255
	
	

	
	非甲烷总烃
	2.20
	2.22
	2.03
	2.04
	mg/m3
	4.0

	
	检测项目
	样品编号/检测结果
	计量单位
	标准限值

	
	
	第一次
K25022708CDS292
	第二次
K25022708CDS293
	第三次
K25022708CDS294
	第四次
K25022708CDS295
	
	

	
	臭气浓度
	10L
	10L
	10L
	10L
	无量纲
	20

	备注
	限值标准：1、（总悬浮颗粒物、非甲烷总烃）：《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 表2 无组织排放监控浓度限值。

2、（氨、硫化氢、臭气浓度）：《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993表1 恶臭污染物厂界标准值 二级新扩改建。

注：注：限值标准仅供参考。


本页以下空白

	采样日期：2025-02-27

	采样点位
	检测项目
	样品编号/采样时间/检测结果
	计量单位
	标准限值

	
	
	第一次09:35-10:35
K25022708CDS216
	第二次13:20-14:20
K25022708CDS217
	第三次16:06-17:06
K25022708CDS218
	第四次18:40-19:40
K25022708CDS219
	
	

	废气无组织排放
下风向3#监控点
	总悬浮颗粒物
	0.108
	0.122
	0.107
	0.102
	mg/m3
	1.0

	
	氨
	0.14
	0.14
	0.13
	0.12
	mg/m3
	1.5

	
	硫化氢
	0.005
	0.005
	0.006
	0.004
	mg/m3
	0.06

	
	检测项目
	样品编号/检测结果
	计量单位
	标准限值

	
	
	第一次
K25022708CDS

256-259
	第二次
K25022708CDS

260-263
	第三次
K25022708CDS

264-267
	第四次
K25022708CDS

268-271
	
	

	
	非甲烷总烃
	2.36
	2.41
	2.44
	2.54
	mg/m3
	4.0

	
	检测项目
	样品编号/检测结果
	计量单位
	标准限值

	
	
	第一次
K25022708CDS296
	第二次
K25022708CDS297
	第三次
K25022708CDS298
	第四次
K25022708CDS299
	
	

	
	臭气浓度
	10L
	10L
	10L
	10L
	无量纲
	20

	备注
	限值标准：1、（总悬浮颗粒物、非甲烷总烃）：《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 表2 无组织排放监控浓度限值。

2、（氨、硫化氢、臭气浓度）：《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993表1 恶臭污染物厂界标准值 二级新扩改建。

注：注：限值标准仅供参考。


本页以下空白
	采样日期：2025-02-27

	采样点位
	检测项目
	样品编号/采样时间/检测结果
	计量单位
	标准限值

	
	
	第一次09:35-10:35
K25022708CDS220
	第二次13:20-14:20
K25022708CDS221
	第三次16:06-17:06
K25022708CDS222
	第四次18:40-19:40
K25022708CDS223
	
	

	苦山腊肉厂附近
	总悬浮颗粒物
	0.162
	0.112
	0.117
	0.153
	mg/m3
	1.0

	
	氨
	0.14
	0.15
	0.14
	0.12
	mg/m3
	1.5

	
	硫化氢
	0.006
	0.006
	0.005
	0.005
	mg/m3
	0.06

	
	检测项目
	样品编号/检测结果
	计量单位
	标准限值

	
	
	第一次
K25022708CDS

272-275
	第二次
K25022708CDS

276-279
	第三次
K25022708CDS

280-283
	第四次
K25022708CDS

284-287
	
	

	
	非甲烷总烃
	2.60
	2.54
	2.55
	2.40
	mg/m3
	4.0

	
	检测项目
	样品编号/检测结果
	计量单位
	标准限值

	
	
	第一次
K25022708CDS2100
	第二次
K25022708CDS2101
	第三次
K25022708CDS2102
	第四次
K25022708CDS2103
	
	

	
	臭气浓度
	10L
	10L
	10L
	10L
	无量纲
	20

	备注
	限值标准：1、（总悬浮颗粒物、非甲烷总烃）：《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 表2 无组织排放监控浓度限值。

2、（氨、硫化氢、臭气浓度）：《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993表1 恶臭污染物厂界标准值 二级新扩改建。

注：注：限值标准仅供参考。


本页以下空白

附：监测点位置图（点位表示方式：无组织废气○）




附：现场采样照片
	[image: image9.bmp]
	[image: image2.jpg]




	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]\






	[image: image5.jpg]M A m&gm.
8¥78Z18E€'8T,
4 vreT/LOLLL

=




	

	湖南成大生物科技有限公司
	


报告结束
客 户 名 称：





受 检 单 位：





受检单位地址：





废气





样 品 类 型：











湖南成大生物科技有限公司








湖南省益阳市安化县马路镇潺坪村





湖南成大生物科技有限公司








委托检测








检 测 类 别：





2025年03月07日








编 制 日 期：








车间














大门





○5#





大门





生活区





合成车间外





○3#





○2#





办公楼





生产区域





北





风向





○苦山腊肉厂附近








苦山腊肉厂





○1#











