建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：  安化县田庄乡污水处理工程及配套管

网项目

建设单位（盖章）：  安化县田庄乡人民政府

编制日期：              2026年2月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	18

四、主要环境影响和保护措施	23

五、 环境保护措施监督检查清单	35

六、结论	38

附表  建设项目污染物排放量汇总表	39

地表水专项评价	40

1总论	40

1.1评价由来	40

1.2编制依据	40

1.3评价时段	41

1.4评价标准	41

1.5地表水评价等级	42

1.6评价范围	42

1.7评价时期	43

1.8地表水环境保护目标	43

2项目概况及工程分析	43

2.1项目概况	43

2.2工程流程及产排污分析	43

2.3项目水污染源及源强核算	44

3地表水环境质量现状	47

3.1纳污水体近3年的水环境质量数据	47

3.2纳污水体监测数据	47

3.3  纳污水体水文特征	49

3.4区域水污染源调查	50

4地表水影响预测及评价	50

4.1本项目建设对地表水水质改善的正效益	50

4.2项目废水排放对地表水环境影响预测分析	51

5环境保护措施与监测计划	54

5.1环境保护措施	54

5.2环境监测计划	62

6地表水环境影响评价结论	62

6.1水环境影响评价结论	62

6.2地表水环境影响评价自查表	63

附件

附件1项目委托书

附件2统一社会信用代码证书

附件3项目可研批复

附件4 运行记录

附件5监测报告

附件6 用地性质证明

附件7 入河排污口批复

附图

附图1项目地理位置图

附图2 区域水系图

附图3项目平面布局及尾水排放路径图

附图4 项目纳污管网图

附图5 环境保护目标图

附图6 项目环境质量现状监测图

附图7 项目现状图

附件8 国土空间规划用地用海现状图

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 安化县田庄乡污水处理工程及配套管网项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 谭敏 | 联系方式 | 188 9056 7788 |
| 建设地点 |  | 湖南省益阳市安化县田庄乡笔峰村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经 111 度18分12.594秒，北纬 28 度19分30.382秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | D4620 污水处理及其再生利用 | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业 95 污水处理及其再生利用 新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 安化县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 安发改[2017]76号 |
| 总投资（万元） |  | 584.13 | 环保投资（万元） | 584.13 |
| 环保投资占比（%） |  | 100 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 |  | □否 ☑是： 项目为污水处理工程，于2019年6月建成投产，至今未办理环评手续，根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环境保护部办公厅文件环办环评〔2018〕18号）：“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，依法不予行政处罚。结合《建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31号）精神，不予处罚，补办环评手续。 | 用地（用海） 面积（m2） | 1520 |
| 专项评价设置情况 |  | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目为污水处理厂项目，废水经处理后直排进入地表水体（小渭溪），需设置地表水专项评价。 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业结构调整目录 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》：本项目属于鼓励类二十二、城镇基础设施 2市政基础设施：城镇供排水工程及相关设备生产.；四十二、环境保护与资源节约综合利用3城镇污水垃圾处理：高效、低能耗污水处理与再生技术开发，城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程，因此，本项目符合国家相关产业政策。 - “生态环境分区管控”符合性 根据《益阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（益政发〔2024〕11号），本项目位于安化县田庄乡，属于其中的一般管控单元，环境管控单元编码为ZH43092330006。根据下表对照分析，项目建设符合其环境准入及管控要求： 表1-1益阳市“三线一单”环境管控单元生态环境准入清单（ZH43092330006江南镇/田庄乡）符合性分析一览表 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 是否符合. 空间布局约束; （1.2）禁止擅自占用耕地建房、挖砂、采石、采矿、取土等。 （1.3）严格禁止、坚决打击任何非法破坏林地的行为，严格管控天然林和公益林占用，加强水土流失治理，以自然恢复为主、人工修复为辅，通过实施人工造林、封山育林等植被保护恢复措施，加强水土流失区域森林植被逐步恢复。 田庄乡 （1.4）开展石漠化地区综合治理，实施植被恢复工程，采取封山、造林、种草等多种措施，加快植被建设，提高石漠化地区植被覆盖度。; 本项目属于城镇污水处理工程项目，位于田庄乡笔峰村，未破坏林地，未占用天然林和公益林。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水： （2.1.1）落实农村生活污水处理全覆盖计划，选择效果稳定、维护管理简便、费用低廉的多元化农村污水处理模式，利用多种设施对生活污水进行处理。 （2.1.2）深入推广节水、节料等清洁养殖工艺和干清粪、雨污分流、固液分离、微生物发酵等技术模式，控制养殖污水产生量，实现源头减量。 （2.1.3）通过源头控源截污、河岸垃圾清理、河道清淤疏浚、生态系统修复等措施，持续整治黑臭水体。 （2.1.4）控制减少工业废水的排放量，严格控制污染负荷排放，强化污染源监督管理。 （2.2）固体废弃物： （2.2.1）规模化畜禽养殖场必须采用干法清粪工艺，要求“干湿分离、雨污分流”，并做到日产日清，禁止任意堆放粪便、杂物，建造“防雨、防渗、防漏”的干粪堆积场。 （2.2.2）尾矿、矸石、废石等矿业固体废物贮存设施停止使用后，矿山企业应按照国家有关环境保护规定进行封场，加强尾矿库土地复垦和矿山回填。; 本项目对田庄乡集镇的生活污水进行收集治理，避免黑臭水体产生；本项目废水经化粪池处理后，与进厂污水一并处理；本项目产生的固废合理处置。; 符合. 环境风险防控; （3.1）加强完善饮用水水源突发环境事件应急预案及应急技术和设备，做到“一源一案”及时应对和处理饮用水源突发事件。; 本项目不属于饮用水水源建设。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：优化能源结构，推广使用清洁能源，鼓励农村大力发展生物质能源和太阳能。 （4.2）水资源：严格用水总量和强度控制，执行最严格水资源管理“三条红线”控制指标。大力推进高效节水灌溉，加快推进灌区续建配套和现代化改造，推广喷灌、微灌等技术，发展现代生态节水农业。加强工业节水改造，推广高效节水工艺和技术。 （4.3）土地资源：严守耕地保护红线，严格控制耕地转为林地、草地、园地等其他农用地。严格落实永久基本农田特殊保护制度。引导村民逐步实现集中居住，严格控制村庄建设用地规模零增长，落实“增存挂钩”机制，持续深化城镇存量土地处置。; 项目已建成，占地面积小，能源采用电能，属清洁能源。本项目为生活污水治理项目，新鲜水主要是办公生活用水，用水量少。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《益阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》相关要求。 3、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相符性分析 本次环评对照《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022 年版）》，项目不违反清单的禁止性规定，具体参见下表。 - 表 1-2 项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》 - 符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 第四条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下项目： （一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目； （二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目； （三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设； （四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目； （五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施； （六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施； （七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。; 本项目选址不涉及自然保护区。; 符合. 第五条 机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。; 本项目为污水处理项目，不属于机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等项目。; 符合. 第六条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。; 本项目不在风景名胜区内。; 符合. 第七条 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤剂、化肥、农药；禁止建设养殖场、禁止网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 本项目不涉及已划定的饮用水水源保护区范围。; 符合. 第八条 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。; 本项目不涉及已划定的饮用水水源保护区范围，项目已取得入河排污口设置的批复。; 符合. 第九条 禁止在水产种质资源保护区内新建排污口、从事围湖造田造地等投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区内。; 符合. 第十条 禁止在国家湿地公园范围内开（围）垦湿地、挖沙、采矿等，《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施除外。; 本项目不涉及国家湿地公园。; 符合. 第十一条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在<<长江岸线保护和开发利用总体规划>>划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。; 本项目未占用长江流域河湖岸线。; 符合. 第十二条 禁止在<<全国重要江河湖泊水功能区划>>划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划>>划定的河段及湖泊保护区、保留区，且项目为污水治理项目，有利于自然生态保护。; 符合. 第十三条 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目已取得入河排污口设置的批复。; 符合. 第十四条 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎(渔)区、禁猎(渔)期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。; 项目不涉及水生生物捕捞。. 第十五条 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于化工项目，且不在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内。; 符合. 第十六条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部<<环境保护综合名录(2021年版)>>有关要求执行。; 项目为污水处理项目，不属于高污染项目。; 符合. 第十七条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目(安全、环保、节能和智能化改造项目除外)。; 项目为污水处理工程，不属于化工项目。; 符合. 第十八条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目为污水处理工程，不属于落后产能项目。; 符合. 4、与《湖南省住房和城乡建设厅等八部门关于建立绿色通道加快城乡污水处理设施建设前期工作的通知》相符性分析 本项目与《湖南省住房和城乡建设厅等八部门关于建立绿色通道加快城乡污水处理设施建设前期工作的通知》（湘建村〔2019〕230 号）相符性分析如下表所示。 表1-3 本项目与《湖南省住房和城乡建设厅等八部门关于建立绿色通道加快城乡污水处理设施建设前期工作的通知》相符性分析 文件要求; 本工程情况; 是否 相符. 简化环境影响评价。乡镇污水处理设施建 设项目环境影响评价可打包编制，采取报告表形式。; 本次环评采取报告 表的形式。; 符合. 统一乡镇污水处理设施排放标准审批。新、改、扩建的乡镇生活污水处理设施排放标准原则上按以下要求执行：1.建制镇生活污水处理设施执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级(B)标准，其中东江水库流域(含郴州市北湖区、桂东县、汝城县、宜章县、资兴市)、洞庭湖流域(含常德市鼎城区、安乡县、汉寿县、津市市、澧县、石门县，岳阳市岳阳楼区、华容县、汨罗市、湘阴县、岳阳县，益阳市资阳区、赫山区、南县、沅江市、大通湖区)和湘江长沙航电枢纽库区汇水范围(含天心区、雨花区、开福区、岳麓区、望城区、浏阳市、宁乡市、长沙县)执行一级(A)标准。2.其他乡镇日处理规模500立方米(含)以上的生活污水处理设施原则上执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级(B)标准，日处理规 模500立方米以下的生活污水处理设施执 行《湖南省农村生活污水处理设施水污染 物排放标准》。3.有条件的县市区可根 据实际执行更为严格的排放限值；国家和 省级文件对排放限值的要求更为严格的， 从其规定。; 安化县田庄乡污水处理厂位于安化县，排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一 级标准B类，符合要求。; 满足. 明确污水处理设施在线监控要求。日处理 规模500立方米(含)以上的污水处理设施参照国家环境保护标准《排污许可证申 请与核发技术规范水处理(试行)》 (HJ978-2018)同步建设进出水在线监测 设备(进水总管：流量、化学需氧量、氨 氮；出水总排放口：流量、pH值、水温、 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮，其中总 氮在总氮自动监测技术规范发布实施前， 按日监测)。日处理规模大于200立方米 (含)、小于500立方米的污水处理设施 应同步建设流量在线监测设备。在线监测 数据应接入省生态环境厅和省住房城乡 建设厅信息平台集中监管，监测设备投资 纳入项目建设投资内容。; 安化县田庄乡污水处理厂日处理规模为600t/d，目前仅设置了流量监控，后期按要求配套在进出水配套在线监测设备。; 符合. 5、选址与国土空间规划的符合性分析 安化县人民政府已发布《安化县田庄乡国土空间规划（2021—2035 年）》，根据规划：完善全域污水处理和雨水排除系统。污水处理厂位于笔峰村共同二组，处理规模600m3/d。因项目已建成，已纳入国土空间规划内容，根据国土空间用地用海现状图，项目属于公用设施用地，具体见附图8。 6、选址合理性分析 本项目位于安化县田庄乡笔峰村，占地类型主要是公用设施用地，符合《安化县田庄乡国土空间规划（2021—2035 年）》，不占用基本农田，项目地势平坦，交通较为便利；项目区域大气环境、水环境和声环境质量现状较好。项目厂址选择远离集镇居民集中区，外环境关系较为简单，主要为附近的居民，纳污水体为小渭溪，位于集镇下游，且无水环境敏感目标。本项目平面布置充分利用厂区空间与资源，工艺流程顺畅，功能分区明确。同时本项目在采取本报告提出的污染防治措施后，污染物均可做到达标排放，对周围环境污染影响较小，符合周边环境要求。综上所述，从环境保护角度分析，本项目选址合理、可行。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 田庄乡，隶属于湖南省益阳市安化县，地处安化县中部偏南，区域内主要环境问题为镇区因无排污处理设施，居民生活污水未经有效收集处理无序排放对邻近的地表水体造成污染。2017年田庄乡为解决乡镇居民生活污水，保护环境，投资建设安化县田庄乡污水处理工程及配套污水管网工程，2019年6月完成工程竣工验收。 项目建成规模为600t/d，采用格栅+调节池+A/O+二沉池+人工湿地+紫外消毒池处理工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B 标准后尾水通过管道排入东侧小渭溪后，自南向北汇入高坪溪，高坪溪流经约1.2km后汇入大酉溪，6.5km后于金竹村汇入资水。项目于2025年6月编制完成《安化县田庄乡污水处理厂入河排污口设置论证报告》，2025年7月取得同意设置入河排污口的批复，文号为益排审[2025]4号。 项目稳定运行多年，尚未办理环境影响评价手续，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》中的相关条例，本项目需办理环境影响评价手续。据查国家环境保护部令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十三、水的生产和供应业 95 污水处理及其再生利用新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的” ，应编制环境影响报告表。安化县田庄乡人民政府委托湖南宏晟管家式环保服务有限公司对本项目进行环境影响评价（委托书见附件1）。接受委托后，环评单位立即组织项目参评人员进行了现场踏勘，对项目所在区域自然环境、社会环境及工程概况进行了深入调查和了解，并收集相应的有关资料。同时，对项目可能给周边环境带来的影响进行分析，编制完成了《安化县田庄乡污水处理工程及配套管网项目环境影响报告表》，供建设单位上报环保部门审批。 2、项目基本情况 （1）项目名称：安化县田庄乡污水处理工程及配套管网项目； （2）建设单位：安化县田庄乡人民政府； （3）建设性质：新建（补办）； （4）建设地址：安化县田庄乡笔峰村； （5）项目投资：总投资584.13万元； （6）项目用地：总占地面积1520m²； （7）排水去向：经过处理的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准后排入小渭溪。 2、工程内容及规模 （1）建设项目组成 项目组成见下表。 表2-1项目组成一览表 工程建设内容; 内容及规模; 备注. 主体工程; 污水处理厂; 格栅池; L*B*H=2.0*1.0*2.0m，1座，钢混; 已建. 调节池; L*B*H=10.0*10.0*4.5m，1座，钢混; 已建. 水解酸化池; L*B*H=5.0*4.85*4.5m，1座，钢混; 已建. 接触氧化池; L*B*H=5.0*4.85*4.5m，1座，钢混; 已建. 二沉池; L*B*H=10.0*5.0*4.5m，1座，钢混; 已建，需改建. 人工湿地; L*B=10.0*35.58m，钢混; 已建，需改建. 消毒池; L*B=2.0*1.0*1.2m，钢混; 已建. 配套管网; 管网工程; 主干管约2510m，次干管约8900m，管径为D300-D600，检查井150个，厂外无提升泵站; 已建. 辅助工程; 办公室; 值班室，占地面积25m2，砖混; 已建. 配电间; 占地面积12m2，砖混; 已建. 设备间和污泥车间; 占地面积38m2，砖混; 已建. 公用工程; 供水; 市政供水; /. 排水; 采用雨污分流制，生活污水经收集后与进厂污水一并处理。; /. 供电; 市政供电; /. 环保工程; 废水; 经污水管排入调节池，与进厂污水一并处理; /. 废气; 恶臭气体; 四周绿化，污泥脱水间密闭; 已建. 噪声; 隔声、减振; 已建. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶收集; 已建. 栅渣; 垃圾斗收集; 已建. 污泥; 污泥脱水间贮存后，交有处置能力的单位处置。; 已建. 危险废物; 废紫外线灯管、实验室废试剂、在线监测废液和废机油; 危废暂存间暂存后委托有资质的单位处置; 已建. （2）设计进出水水质 根据项目施工工艺设计图，本次田庄乡污水处理厂出水水质按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标排放标准执行。 田庄乡污水处理厂进、出水水质指标为： 表2-2 设计进水水质（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 总氮. 进水水质; 230; 110; 200; 25; 3.0; 35. 表2-3 设计出水水质（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总氮; 总磷. 出水水质; ≤60; ≤20; ≤20; ≤8（15）; ≤20; ≤1.0. 注：1、括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、工程建设规模及服务范围 （1）建设规模 根据《安化县田庄乡污水处理工程及配套管网项目建设方案》，根据田庄乡集镇规划，预测规划区地块用水总量为560吨/天，污水量按总用水量的80%计，约450吨/日。同时考虑到发展需要，田庄乡污水处理厂的设计规模确定为：600m3/d。 目前污水厂进水量低于原有设计水量。 （2）服务范围 本次污水处理工程建设主要服务范围覆盖安化县田庄乡集镇区，考虑人口增长，服务人口设计7500人。 4、污水管网工程建设内容 安化县田庄乡污水收集管网采用完全分流制。污水管道系统主体沿道路两侧布设，按尽量实现重力流的原则。本项目排水系统布置为截留式，在042县道及乡村道路两侧铺设污水管，覆盖田庄乡规划范围大部分区域。管网工程量清单如下。 表2-4 管网工程工程量清单 构筑物、管道; 尺寸; 数量. 钢筋混凝土管; DN600; 2630m. HDPE管; DN300; 8900m. 管网合计; 11530m. 检查井; 700×700mm; 150个. 5、主要原辅材料消耗 项目主要原辅材料见下表。 表2-6 项目主要原辅材料一览表 序号; 名称; 年用量; 备注. 1; 葡萄糖; 3t; 固态. 2; 水质在线检测试剂; 0.5t; 液态. 3; 润滑油; 0.05t; 液态. 4; ‌过硫酸钾; 18kg; 固态. 5; ‌钼酸铵; 4.8kg; 固态. 6; 氢氧化钠; 7.3kg; 固态. 6、主要生产设备 项目主要设备如下表。 表2-5 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 数量; 单位; 备注. 1; 提升泵; 功率：2.2kw 扬程：10m 流量：30m3/h; 2; 台; 一用一备. 2; 液位控制器; 1; 台. 3; 潜水搅拌器; 功率：2.0kw; 2; 台; 一用一备. 4; 污泥泵; 50-10-10-1200-1.1， Q=10m3/h，h=10m，P=1.1kw; 2; 台; 一用一备. 5; 紫外线杀菌器; KCW-UV720W; 1; 台; 出水消毒. 6; 罗茨风机; 型号：BHR100； 规格：Q=6.29m3/min；N=7.5KW; 2; 台; 一用一备. 7; 自动设备; 1; 套; 用于污水处理设施控制. 8; 隔膜泵; 流量：8m3/h 型号：QBY-40; 2; 台; 一用一备. 9; 空压机; 排气量：0.6L/min 功率：5.5kw; 1; 台. 10; 压滤机; 型号：BAYJ10/650-U； 过滤面积：10m2； 功率：1.5kw; 1; 台; 板框压滤机. 11; 水质在线监控; 2; 套. 7、公用工程 （1）给水 厂区给水由自来水公司提供，厂区给水主要用于生活、绿化及消防等。 （2）排水 厂内生活污水由厂区污水管道收集后接入格栅池，再与田庄乡集镇居民生活污水一并进入污水处理系统处理，经紫外线消毒后，排入小渭溪。 （3）供电 本项目用电负荷主要为污水处理系统的回水泵、鼓风机房等设备的运行以及办公区的用电，接田庄乡市政电网，用电有保障。 8、项目总平面布置 本项目设置1个出入口，位于厂区西侧，厂内道路设置5m宽，便于车辆进出、管通养护及满足消防要求。项目区内根据功能不同，分为办公区和生产区。办公区主要是值班室，位于项目主出入口南面。生产区包括调节池、生化处理系统、人工湿地，整体位于项目东面，按工艺流程呈方形排开；污泥脱水间位于项目区西面，消毒系统和尾水出口位于项目区东北角；危废间和配电房位于最北边。本项目功能分区简单明确，总平面布置见附图2。 10、生产制度及劳动定员 根据生产规模和工艺的需要，安化县田庄乡污水处理厂劳动定员3人，均不在厂内食宿，年工作365天，每天三班，8小时轮班制。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程和产排污环节： - 施工期工艺流程和产污环节分析 本项目污水处理工程及配套管网施工由具有一定施工机械设备的专业施工队伍来完成。污水处理厂施工工艺主要为场地平整、基础开挖、构建筑物建设、设备安装、调试等；配套管网工程均采用开槽埋地敷管施工方式，施工主要为分段管沟开挖、管道安装、回填及表面恢复。本项目施工期污染源主要为施工扬尘、施工机械废气、施工废水、管道试压废水、施工噪声、建筑垃圾、生活垃圾等。 根据现场踏勘，本项目已建成运行多年，施工期已结束，施工期各污染物均已妥善处理，配套管网施工过程中开挖的沟槽均已覆土进行生态恢复，现场无明显环境问题。 2、营运期工艺流程和产污环节分析 本项目采用“格栅+调节池+A/O+二沉池+人工湿地+紫外线消毒”的污水处理工艺，具体工艺流程如下： 图2-1 项目工艺流程及产污节点示意图 工艺流程说明： 整个工艺流程由预处理、生化处理、人工湿地、消毒处理和污泥处理五部分组成： a）格栅池 生活污水经管道收集后，进入格栅池。污水流过格栅，隔除其中大颗粒悬浮物及漂浮物，以减少对水泵等机械设备的磨损及减轻后续生化处理负荷，格栅分离的垃圾定期清理，污水后续流入调节池。 b）调节池 污水进入调节池后，主要是调节流量、混合作用，另可兼做应急事故池，污水经调节池后提升至水解酸化池。 c）生化处理 系统的核心是生化部分，包括厌氧、好氧段、沉淀段，在水解酸化池中通过厌氧池污泥床的大量微生物将进水中的高分子物质分解成小分子物质，水解处理后的出水更容易被好氧菌降解，提高污水的可生化性。经水解酸化处理后的废水进入生物接触氧化池进行好氧处理，生物接触氧化法是生物膜法的一种，在生化池内充填生物填料作为生物膜的载体，通过生物的氧化、分解、吸附作用使污水中的有机污染物分解。经生物处理后的污水含有一定脱落生物膜，经二沉池处理，去除悬浮物，水质变清。 d）人工湿地 污水经生化处理后进入潜流型人工湿地进行深度处理。 e）消毒处理 人工湿地出水进入消毒排放池，紫外消毒处理后排放。 f）污泥处理 污泥主要来源于二沉池，生化池污泥回流至水解酸化池，剩余污泥抽至板框压滤机压干，泥饼定期清理外运。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程概况 田庄乡污水处理厂建成规模为600t/d，采用格栅+调节池+A/O+二沉池+人工湿地+紫外线消毒池处理工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B 标准后尾水通过管道排入东侧小渭溪。项目主要处理田庄乡集镇生活污水。现有员工3人。年工作365天，实行8小时三班工作制。 （1）环保手续执行情况 项目于2025年6月编制完成《安化县田庄乡污水处理厂入河排污口设置论证报告》，2025年7月取得同意设置入河排污口的批复，文号为益排审[2025]4号。项目入河排污口设置在厂区东北角，排污口坐标为：E111°17′53.848″，N28°19′42.959″。排污口的类型属于城镇污水处理厂排污口，排放方式为连续排放，排污口的入河方式为管道。 本项目自2019年6月完成工程验收，本次为补办环评手续。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），为简化管理，项目办理补办环评手续后，申请排污许可证。 本项目目前处理水量在300t/d左右，纳污范围集中在田庄乡人民政府周边居民较集中区域。 （2）中水回用情况 根据现场调查，现有工程尾水全部排入小渭溪，不涉及中水回用。 2、主要污染物排放情况 （1）主要污染物处理措施 现有工程排放的污染物主要为废水（生活污水）、废气（恶臭气体）、噪声及固废（栅渣、脱水污泥、生活垃圾等）。 ①废水 项目用水主要是员工的生活用水，污水为生活污水。厂内运行过程中产生的污水与服务范围内的入厂废水一同进入厂区污水处理系统处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准，排放至小渭溪。 本环评对污水处理厂进出水进行了一次采样分析，具体如下： 表2-6 田庄乡污水处理厂进出水监测结果 采样日期; 采样点位; 检测项目; 检测结果; 计量 单位; 标准 限值. 第一次; 第二次; 第三次. 1月17日; W1污水处理厂进 口; pH值; 7.1(19.6℃); 7.1(19.4℃); 7.2(19.7℃); 无量纲; /. 化学需氧量; 66; 60; 65; mg/L; /. 氨氮; 8.40; 8.12; 8.59; mg/L; /. 总磷; 0.71; 0.71; 0.72; mg/D; /. 总氮; 15.2; 16.0; 14.7; mg/L; /. 五日生化需氧量; 17.1; 15.6; 16.9; mg/L; /. 悬浮物; 45; 48; 52; mg/L; /. 阴离子表面 ##活性剂; 0.15; 0.13; 0.09; mg/L; /. 粪大肠菌群; 1.7×10²; 80; 1.4×10²; 个/L; /. 动植物油; 0.08; 0.11; 0.14; mg/L; /. W2污水处理厂尾水排口; pH值; 7.0(20.2℃; 7.0(20.5℃); 7.1(20.1℃); 无量纲; 6-9. 化学需氧量; 9; 7; 8; mg/L; 60. 氨氮; 0.190; 0.257; 0.255; mg/L; 8(15). 总磷; 0.04; 0.04; 0.04; mg/L; 1. 总氮; 0.65; 0.57; 0.53; mg/L; 20. 五日生化需氧量; 1.3; 1.2; 1.2; mg/L; 20. 悬浮物; 8; 7; 7; mg/L; 20. 阴离子表面 活性剂; 0.05; 0.06; 小; 0.07; mg/L; 1. 粪大肠菌群; ND; ND; ND; 个/L; 10⁴. 动植物油; ND; ND; ND; mg/L; 3. 参考标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及修改单表1中一级B标准。. 根据上表可知，污水处理厂尾水排放浓度满足城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及修改单表1中一级B标准。 ②废气 现有工程废气主要为污水及污泥处理过程产生的恶臭，均为无组织排放。本环评对污水处理厂内外进行了一次现状监测，具体结果见下表。 表 2-7 现有项目无组织废气监测结果 采样日期; 采样点位; 检测项目; 检测结果; 计量 单位; 标准 限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 1月17日; G1厂界外西南侧3m处 （下风向）; 硫化氢; 0.015; 0.016; 0.017; 0.018; mg/m³; 0.06. 氨; 0.25; 0.20; 0.21; 0.25; mg/m³; 1.5. 臭气浓度; <10; <10; <10; <10; 无量纲; 20. G2厂界外南侧3m处（下风向）; 硫化氢; 0.016; 0.017; 0.018; 0.019; mg/m³; 0.06. 氨; 0.22; 0.21; 0.19; 0.20; mg/m³; 1.5. 臭气浓度; <10; <10; <10; <10; 无量纲; 20. G3厂区浓度最高点; 甲烷; 0.00025; 0.00025; 0.00024; 0.00024; %; 1. 参考标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）及修改单表5厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度中二级标准。. 根据上表可知，污水处理厂运行时无组织废气中各项污染物排放浓度均可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准 》（GB18918-2002）表5中二级标准要求。 ③噪声 现有工程噪声主要为生产设备在运行过程中产生的噪声，建设单位通过合理布局，选用低噪声设备，加强设备维修、保养等措施降低噪声对周围环境的影响。 本环评对污水处理厂厂界四周进行了一次现状监测，具体结果见下表。 表 2-8 现有项目厂界噪声监测结果 检测点位; 检测日期; 检测结果(Leq:dB(A)); 标准限值(Leq:dB(A)). 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界外东侧1m处; 1月17日; 52; 43; 60; 50. N2厂界外南侧1m处; 53; 44; 60; 50. N3厂界外西侧1m处; 51; 43; 60; 50. N4厂界外北侧1m处; 52; 43; 60; 50. 参考标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准限值。. 根据上表可知，监测期间，项目各厂界昼夜噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类限值要求。 ④固废 现有工程固废主要为栅渣、脱水污泥及人员生活垃圾。其中栅渣收集于垃圾斗中，与生活垃圾一同定期清运至乡镇生活垃圾中转站处理；目前处理水量不大，进水浓度不高，目前污泥产生量极少，污泥在污泥脱水间压滤脱水后用于厂内植被绿化。现有工程设置1个危废暂存间，据了解，工程近两年来实现长期稳定运行，因此，尚未产生危险废物。 3、原有项目存在的主要环境问题及整改措施 根据现场勘查分析，原有工程运行存在的问题，需要在本项目实施过程中进行完善，具体见下表。 表2-9 原有工程存在问题及整改措施方案 序号; 存在问题; 整改措施; 整改期限. 1; 运行时间较长，二沉池内的设施损坏; 对二沉池内的斜管组件进行检修和更换; 2026.12.31. 2; 人工湿地存在水生植物缺失现象; 补种人工湿地植被; 2026.12.31. 3; 污水处理厂进出水未安装水质在线监测设备; 污水处理厂进口安装流量、COD、氨氮在线监测设备，出水口安装pH、水温、COD、氨氮、总磷、总氮在线监测设备; 按排污许可要求落实. 4; 危废暂存间标识标牌不规范; 规范设置危废暂存间标识标牌; 2026.8.31. 5; 环保手续不全，未办理环评和排污许可; 本次为补充环评手续，下一步办理排污许可; 2026.9.31. |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 （1）项目区域基本污染物环境质量现状及空气质量达标区判定 本评价收集了益阳市生态环境局2025年度安化县环境空气污染浓度均值统计数据，说明项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判断依据，见下表。 表3-1 2025 年安化县环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标排情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 28.1µg/m3; 35µg/m3; 80.29; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 41µg/m3; 70µg/m3; 58.57; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 5µg/m3; 60µg/m3; 8.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 9µg/m3; 40µg/m3; 22.5; 达标. CO; 95百分位数24小时平均; 1.1mg/m3; 4.0mg/m3; 27.5; 达标. O3; 90百分位数8h平均; 113µg/m3; 160µg/m3; 70.63; 达标. 由上表可知，项目所在区域SO2、NO2、PM2.5、PM10年平均质量浓度，CO百分位数日平均质量浓度、O3百分位数8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）对项目所在区域环境空气质量进行达标判断，六项基本因子均达标，本项目所在区域为环境空气质量达标区。 （2）特征污染因子 本项目特征污染因子为氨、硫化氢，氨、硫化氢属于大气导则附录 D 的物质，根据生态环境部回复，大气导则附录 D 的物质，不属于报告表编制指南中“国家、地方环境空气质量标准”中的物质，仅属于管理技术规范中的要求，无需监测。且本次在厂界进行了氨、硫化氢的监测，监测结果达标。 2、地表水环境 具体见地表水专项章节。 3、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目厂界外50米范围内有声环境保护目标，本次评价于周边居民处布点进行了声环境质量现状调查。 表3-2 声环境质量现状监测 检测点位; 检测日期; 检测结果(Le q:dB(A)); 标准限值(Leq:dB(A)). 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N5东南面笔峰村居民点1; 1月17日; 54; 44; 60; 50. N6东北面笔峰村居民点2; 52; 43; 60; 50. N7西面笔峰村居民点3; 53; 43; 60; 50. 参考标准; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中2类标准限值。. 4、生态环境质量现状 项目周边主要为农田和耕地，项目用地范围属于村镇区域，评价范围内未分布有自然保护区，无需特殊保护的植物存在。所在区域受人类活动影响较大，根据现场踏勘及走访过程中未见珍稀、濒危及国家级和自治区级保护动物的栖息地及繁殖地；未见珍稀、濒危及国家级和自治区级保护植物物种。项目周边无名木古树，植被为常见乔木、灌木、草地，以及常见农作物，动物主要为鼠、麻雀、青蛙等野生动物，无珍惜濒危的保护动物，主要河流内水生生物主要为常见的鱼类、蛙类等。 5、电磁辐射 - 无。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目采取分区防渗控制措施进行污染防治，正常情况下建设项目不存在土壤和地下水环境污染途径，可不开展土壤与地下水现状调查与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于安化县田庄乡，项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区。项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 项目已建成，本评价确定的环境保护目标及对象见下表。 表3-3 主要环境保护目标及保护对象 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 方位、相对厂界距离/m. x; y. 环境 空气; 111.2984145; 28.3292303; 一甲湾居民点; 约34户，136人; GB3095-2026二类; NE，36~450. 111.2975186; 28.3283076; 蜂子冲居民点; 约48户，192人; W，40~500. 111.2983608; 28.3282003; 共同村居民点; 约40户，160人; SE，20~500. 污水管线两侧50m内的居民; 集镇区的居民和蜂子冲居民; 管线两侧. 声环境; 111.2984145; 28.3292303; 一甲湾居民点; 2户，约8人; GB 3096－2008; NE，36~50. 111.2975186; 28.3283076; 蜂子冲居民点; 3户，约12人; W，40~50. 111.2983608; 28.3282003; 共同村居民点; 2户，约8人; SE，20~50. 水环境; 小渭溪; 小河; 渔业用水区; （GB3838-2002）III类; E，相邻. 生态环境; 项目所在地及四周动植物，周界外200m范围内. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水污染物排放标准 项目出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级标准的B标准，见下表。 表3-4 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值及瞬时值) 单位：mg/L 序号; 基本控制项目; 一级标准B标准. 日均值; 瞬时值. 1; 化学需氧量; 60; 90. 2; 五日生化需氧量; 20. 3; 悬浮物; 20. 4; 动植物油; 3. 5; 石油类; 3. 6; 阴离子表面活性剂; 1. 7; 总氮(以N计); 20; 25. 8; 氨氮(以N计); 8（15）; 15（20）. 9; 总磷(以P计); 1; 1.5. 10; 色度（稀释倍数）; 30. 11; pH; 6~9. 12; 粪大肠菌群数(个/L); 10000. b：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标. 2、废气污染物排放标准 项目营运期无组织废气H2S、NH3、臭气浓度、甲烷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准，见下表。 表3-5 厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度 单位：mg/m³ 序号; 控制项目; 二级标准. 1; 氨; 1.5. 2; 硫化氢; 0.06. 3; 臭气浓度(无量纲); 20. 4; 甲烷（厂区最高体积浓度%）; 1. 3、噪声排放标准 项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，见下表。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 污染物排放标准; 评价因子及标准限值. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类; Lep[dB(A)]：昼间60dB(A)，夜间50dB(A). 4、固体废物 本项目污泥执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单中“表5污泥稳定化控制指标”，一般固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）；危险废物储存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。具体见下表。 表3-7 污泥稳定化控制指标 稳定化方法; 控制项目; 控制指标. 厌氧消化; 有机物降解率(%); ＞40. 好氧消化; 有机物降解率(%); ＞40. 好氧堆肥; 含水率(%); ＜65. 有机物降解率(%); ＞50. 蠕虫卵死亡率(%); ＞95. 粪大肠菌群菌值; ＞0.01. |
| 总量 控制 指标 | 根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》（湘政办发〔2022〕23号规定，目前湖南省涉及排污权交易的主要污染物有化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷、汞、铬、挥发性有机物、总磷等十一类污染物。 本项目属于基础设施项目，属于主要污染物减排项目，不需要总量交易。 本项目污染物排放总量控制指标建议为：化学需氧量、氨氮。本项目处理规模为 600m3/d，全厂污水排放量共计 600m3/d（219000m3/a） ，重点污染物新增排放量采用标准定额法等计算，污水处理厂执行一级 B 标准（COD：60mg/L，NH3-N：8mg/L）。计算得出本项目总量控制指标为：COD：13.14t/a，NH3-N：1.752t/a。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据现场踏勘，本项目已建成运行多年，施工期已结束，施工期各污染物已妥善处理，配套管网施工过程中开挖的沟槽均已覆土进行生态恢复，现场无明显环境问题。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1 废气环境影响和保护措施 本项目运营期大气污染物主要是污水及污泥处理过程产生的恶臭，以H2S、NH3计。 1.1废气污染源强分析 本项目臭气源主要为格栅池、调节池、生化池、污泥池、污泥脱水间；本次评价大气污染因子主要为NH3和H2S，其污染源强采用美国 EPA 对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究结果，每处理1g 的 BOD5可产生0.003g 的NH3和0.00012g的H2S。根据设计的进出水浓度，本项目去除BOD5为19.71t/a，本项目NH3排放量为0.059t/a，H2S排放量为0.0024t/a。 本项目通过对污泥脱水间密闭，四周种植绿植的方式降低恶臭影响。根据本次污染源监测结果，污水处理厂下风向厂界氨、硫化氢和臭气浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准 》（GB18918-2002）表5中二级标准要求，判断措施可行。 1.2废气产排情况 本项目恶臭气体为无组织排放，废气产排情况见下表： 表4-1 项目废气产排污情况及污染治理设施信息表 序号; 产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放 形式; 污染治理设施; 污染物排放情况. 产生量(t/a); 产生浓度(mg/m³); 处理工艺; 处理能力(m³/h); 收集效率(%); 处理效率(%); 排污许可废气可行技术; 是否为可行技术; 排放浓度(mg/m³); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a). 1; 污水处理臭气; H2S; 0.0024; /; 无组织; /; /; /; /; /; /; /; 0.00027; 0.0024. 2; NH3; 0.059; /; /; 0.0067; 0.059. 2）非正常排放情况 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目废气主要为无组织排放，不存在非正常工况 3）污染物排放量核算 项目大气污染物年排放总量核算见下表： 表4-2 项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; H2S; 0.0024. 2; NH3; 0.059. 1.3废气影响分析 项目排放废气主要为恶臭气体（以H2S、NH3计），产生量不大，无组织排放浓度可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准 》（GB18918-2002）表5中二级标准要求，对周边环境影响较小。 1.4监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目大气监测计划见下表。 表4-3 项目大气污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界; H2S、NH3、臭气浓度; 1次/半年; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准. 厂区甲烷体积浓度最高处; 甲烷; 1次/年. - 2 废水环境影响和保护措施 本项目自身产生的废水主要为职工生活污水、污水处理系统冲洗废水和污泥脱水间滤液。生活污水经化粪池预处理后进入厂区污水处理系统一并处理。污水处理系统冲洗废水采用处理后的尾水，项目设有污泥脱水间，采用机械脱水工艺，脱水过程中产生的滤液返回调节池，进入厂区污水处理系统一并处理。本项目运营期外排废水主要为污水处理厂处理后的尾水。 废水影响分析具体见《地表水环境影响专项评价》。 3噪声 3.1噪声源强分析 本项目噪声源主要为设备间的罗茨风机、空压机、提升泵、污泥泵、隔膜泵等，噪声声级范围为80~90dB(A)，本项目主要噪声源调查情况如下所示： 表 4-4 噪声源强调查清单（室外声源） 单位：dB(A) 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 提升泵; -5; 16; -2; 80; 减振、消音等; 24h. 2; 污泥泵; -11; 8; -1; 80. 表 4-5 噪声源强调查清单（室内声源） 单位：dB(A) 序号; 建筑物 名称; 声源名称; 型号; 声功率级/(dB(A); 声源控 制措施; 空间相对位置/m; 距室内边 界距离/m; 室内边界 声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物 插入损 失/ dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物 外距离. 1; 设备间; 罗茨风机; BHR100; 90; 隔声、减振; -23; 31; 1; 2; 76; 24h; 15; 61; 1. 2; 污泥脱水间; 空压机; 排气量0.6L/min; 80; -24; 29; 1; 2; 66; 24h; 15; 51; 1. 隔膜泵; QBY-40; 80; -24; 23; 0.5; 2; 66; 24h; 15; 51; 1. 注：表中坐标以厂址东南角（E111.30363136，N28.32494934，Z：0m）为坐标原点，正东向为 X 轴正方向，正北向为 Y 轴正方向。 3.2噪声达标分析 本项目已建成并运行多年，根据现场踏勘，项目设备均采用正规厂家生产的合格的低噪声设备，项目各构建筑物均为混凝土结构，部分建构筑物为地下或半地下式，本项目各构筑物隔声性良好。 本次对项目厂界四周及敏感点进行了噪声现状监测，监测结果见下表。 表 4-6 现有项目厂界及敏感点噪声监测结果 检测点位; 检测日期; 检测结果(Leq:dB(A)); 标准限值(Leq:dB(A)). 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界外东侧1m处; 1月17日; 52; 43; 60; 50. N2厂界外南侧1m处; 53; 44; 60; 50. N3厂界外西侧1m处; 51; 43; 60; 50. N4厂界外北侧1m处; 52; 43; 60; 50. N5东南面笔峰村居民点1; 54; 44; 60; 50. N6东北面笔峰村居民点2; 52; 43; 60; 50. N7西面笔峰村居民点3; 53; 43; 60; 50. 参考标准; 居民点执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中2类标准限值，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类标准限值。. 由上表可知，建设项目生产设备产生的噪声经隔声、减振和距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准要求，临近的敏感点噪声值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中2类标准限值，周边环境可接受。 为了最大程度地减少噪声影响，评价建议采取以下措施来尽量降低噪声： ①各生产设备在生产运转时还必须定期对其进行检查，保证设备正常运转。设备均采用独立基础，并加装减震垫等；风机设减振垫，进、出口处采用软连接。 ②建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声； ③加强对操作工人的个人防护，配备耳塞、耳罩、头盔等个人防护用具，避免高噪声对操作工人身体健康造成危害。 综上所述，建设项目的各类噪声设备在正常运转情况下，采取降噪措施经距离衰减后，不会对评价区域声环境质量产生明显影响。 3.3监测要求 表4-7 建设项目噪声监测要求 类别; 监测点位置; 监测项目; 监测频次; 备注. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4 固废 4.1 固体废物产生情况及处置情况 本项目固体废物主要产生于格栅产生的栅渣、脱水机间产生的污泥、废紫外线灯管、实验室废液及废试剂、在线监测废液及员工产生的生活垃圾。 （1）栅渣 根据《污水处理厂工艺设计手册》（高俊发，王社平主编，化学工业出版社，2003 年）数据，格栅渣产生量与格栅条间隙有关，一般排渣系数为 0.1-0.01m3栅渣/103m3污水估算，本项目按产渣量 0.05m3/103m3污水计，本项目处理污水量为219000m3/a，则栅渣产生量为10.95m3，其容重为960kg/m3，则栅渣产生量为10.5t/a，属于 SW90城镇污水污泥中污水处理及其再生利用，代码为462-001-S90。存放于斗车内，交由环卫部门清运处置。 （2）污泥 污泥是一种含水率很高的絮状物，其有机物质、N、P等营养物质含量高，但是不稳定，容易腐化，有异臭，并含有寄生虫卵、病原菌、重金属等物质，且有难存放、难运输、易渗漏等特点，会对附近水体、环境空气和土壤造成二次污染。污泥为一般固废，代码为 462-001-S90。 污泥产生量计算公式如下： 式中：Y——绝干污泥产生量，g/d。 YT——污泥产生量系数，kg污泥/去除1kgBOD5，其取值与SS/BOD5有关，本项目取1.4； Q——处理量，m3/d； Lr——去除的BOD5浓度，mg/L。 由此计算出本项目绝干污泥产生量约0.076t/d，通常污泥含水率为99%，经机械方式脱水，使污泥含水率降至80%以下，则可计算出项目污泥最大产生量为0.38t/d，年产生量138.7t/a。项目污泥产生量不大，在污泥脱水间压滤脱水后，交有处置能力的单位处置，例如益阳海螺环保科技有限责任公司年可处置污泥6.6万吨，且已稳定运行多年。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员3人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d 计，年生产天数为365 天，生活垃圾产生量为0.548t/a，为一般固废，收集后由环卫部门定期清运。 - 废紫外线灯管 项目消毒为紫外消毒，需定期更换UV灯管，产生量约为 0.005t/a，代码为900-023-29，经收集后交由有资质单位处置。 （5）实验室废试剂、在线监测废液 化验室、在线监测设施会产生实验室废试剂、在线监测废液，约为0.5t/a，危废类别属于 HW49 其他废物，废物代码为900-047-49。经桶装收集于危废暂存间暂存收集后全部交由有资质的单位进行处置。 （6）废机油 本项目在生产运营中设备润滑防护及整机部分零部件维护中，每年约产生废矿物油 0.05t/a，属于《国家危险废物名录》中 HW08，900-214- 08。在危废暂存间暂存后定期交由有资质的单位进行处置。 本项目已设置占地面积约15m²的危险废物暂存间，地面水泥硬化防渗，防风防雨，定期交由有资质单位定期进行处置。 综上所述，本项目各类固体废物产生及处置情况见下表。 ①一般固废 表4-8 一般固体废物产生及去向情况汇总表 固废类型; 性质; 产生量; 贮存方式; 处置措施. 栅渣; 一般固废; 10.5t/a; 垃圾斗车; 由环卫部门统一清运. 生活垃圾; 一般固废; 0.548t/a; 垃圾桶. 污泥; 一般固废; 138.7t/a; 污泥脱水间; 交有处置能力的单位处置. ②危险废物 表4-9 危险废物产生及去向情况汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 年产量 (t/a); 产生工 序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废紫外线灯管; 非特定行业; HW29 900-023-29; 0.005; 消毒; 固体; 汞; 1 年; T; 设置暂存点进行分类收集、分类存放，并委托相关资质单位处理。. 2; 实验室废试剂、在线监测废液; 非特定行业; HW49 900-047-49; 0.5; 检测; 液体; 废液; 1 年; T/C/I/R. 3; 废机油; 非特定行业; HW08 900-214- 08; 0.05; 维修; 液体; 废液; 1 年; T/I. 4.2 固体废物环境影响分析 栅渣和生活垃圾由环卫部门清运，污泥经压滤后，交有处置能力的单位处置；废紫外线灯管、实验室废液及废试剂、在线监测废液、废机油收集后分类于危废暂存间内暂存，再交由有资质单位进行处置。 （1）危废贮存 项目在厂区北侧设置1个15m²危废暂存间，地面水泥硬化防渗，防风防雨，容量满足危废暂存要求，据调查，工程近两年来实现长期稳定运行，紫外灯管未更换，且目前未安装水质在线监测设备，小型故障未产生废机油，因此，项目尚未产生危险废物。 结合《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告[2017]43 号）、《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2023）和《危险废物转移管理办法》中的相关要求，本评价要求建设单位采取如下防护措施： ①贮存设施应以混凝土、砖等材料建成的相对封闭场所，并设置通风口；各类危险废物须分区、分类存放，禁止一般工业固废和生活垃圾混入。 ②贮存设施地面、围堰内壁需采用坚固、防渗、防腐蚀，且与危险废物相容的材料建造，以保证防渗的面层结构应足以承受一般负荷及移动容器时所产生的磨损，并确保液态废物不渗入地下。 贮存区域具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10。 ③贮存设施外部应修建雨水导排系统，防止雨水径流进入危废暂存间。 ④危险废物贮存设施都必须按 GB15562.2 的规定设置警示标志。 ⑤危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，并建立台账。 ⑥强化配套设施的配备，危险废物应当使用符合标准的容器盛装，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准标签。 ⑦必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 （2）污泥贮存 本项目污泥经板框压滤处理后，在污泥脱水间内贮存，污泥脱水间地面混凝土硬化，防风防雨，满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求建设。 4.3固废影响结论 本项目营运期产生的固体废物均能够得到安全处置，固体废物处理处置符合国家《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定，采取上述措施后，本项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响较小。 5 地下水、土壤 （1）地下水污染途径分析 最常见的潜水污染是污染物通过包气带渗入而形成的。浅层地下水和承压水的污染是通过各种井孔、坑洞和断层等发生的，它们作为一种通道把其所揭露的含水层同地面污染源或已被污染的含水层联系起来，造成深层地下水的污染，随着地下水的运动，形成地下水污染扩散带。 本项目不取用地下水，对地下水水位不会造成影响，主要考虑因渗透对下水水质的影响。地下水可能的污染来源为各污水管线跑冒滴漏和污水处理池的下渗。正常情况下，企业会采取严格的防渗层、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施，污染物不会渗漏和进入地下水，对地下水不会造成污染。当事故工况时，由于施工不当、地面沉降等不可预计因素造成的局部破损或开裂会导致少量污染物渗漏到地下的情况。 （2）土壤污染影响途径 本项目对土壤产生影响的途径主要为污水处理池泄漏或下渗，危险废物泄漏造成污染物进入土壤。 （3）地下水、土壤污染防治措施 针对本项目可能发生的地下水、土壤污染，按照“源头控制、分区防控”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制，切实保障地下水和土壤安全。 源头控制：加强污水处理和设备运行管理，从污水管网收集、输送、厂区进水、处理、出水及配套污染处理设施等全过程控制，杜绝废水及危险废物等泄漏，采取行之有效的防渗措施，定期巡检，及时消除污染隐患；发现泄漏事故，采取清理污染物和修补等补救措施。。 分区防控：为最大程度减少项目对地下水、土壤环境的影响，根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，车间进行分区防控，分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，针对不同的区域提出相应的防渗措施。各单元的防腐防渗级别及措施见下表。 表4-10 项目污染防治分区情况一览表 序号; 分区类别; 划分区域; 防渗要求. 1; 重点防渗区; 污水处理池、污泥脱水间、危废暂存间; 防渗层达到K≤1.0×10-7cm/s,厚度≥6m的黏土层的等效防渗性能，或参照 GB18598 执行. 2; 一般防渗区; 人工湿地、实验室、在线监控室、出水计量槽等; 防渗层达到K≤1.0×10-7cm/s,厚度≥1.5m的黏土层的等效防渗性能，或参照 GB16889 执行. 3; 简单防渗区; 厂区道路、绿化带、设备间、生产辅助用房等; 一般地面硬化即可. 根据现场踏勘，本项目已建成运行多年。项目已充分采取防渗措施，在运行后还需加强管理，经落实以上措施，制定严格的岗位责任制，定期巡检，确保各种处理设备、管道、阀门等完好。在正常工况，只要管理到位，各污水处理厂可避免对地下水及土壤产生影响。 另外，本项目通过对纳污区域内的生活污水进行收集处理后达标外排，避免了区域内生活污水直接渗入地下污染土壤及地下水。 6 生态 项目已建成运行多年，项目地不属于生物多样性保护区域或生态敏感区域，工程占地面积不大，影响范围有限，项目运行多年，已融入周边生态环境，厂界四周种植绿化植被，对生物群落影响相对较小，生物量、物种多样性减少轻微，区域环境总体理化性质变化不大，项目所在地周围生态环境相对稳定，因此，项目建设对生态环境影响不大。 7 环境风险 7.1 危险物质识别 项目运营期间使用的润滑油不在厂内贮存，涉及环境风险物质主要是危险废物，贮存于危废暂存间，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录C中关注的危险物质。项目危险废物最大贮存量为0.555t，临界量取50t，则Q=0.555/50=0.0111＜1，故判定本项目环境风险潜势为Ⅰ，需对环境风险做简单分析。 7.2 环境风险类型及危害分析 本项目涉及的环境风险类型为：污水事故排放、危险废物泄漏风险。 A 污水事故排放 通过对本工程污水处理所选用的工艺及整个污水处理系统中所建设施的分析，本工程环境风险主要体现在非正常工况风险污染事故，主要有以下几个方面： a 污水处理池破裂导致的污水外溢，污水管道由于堵塞、破裂和接头处的破损，会造成大量的污水外溢，污染地下水及地表水。 b 污水泵房由于长时间停电或污水水泵损坏，排水不畅时易引起污水浸溢。 c 污水处理系统由于停电、设备损坏，污水处理设施运行不正常，停车检修等造成大量污水未经处理直接排放。 d 活性污泥变质，发生污泥膨胀等异常情况，使污水处理设施的处理效果降低。 B 危废泄漏风险 项目主要风险物质为危险废物，液态危废是在线监测废液和废机油，其最大存储量极少，危废暂存间设置液体泄漏堵截设施，一旦发生泄漏，泄漏物在危废间内得到收集，不会外溢至外环境，地表水和地下水环境风险可控。 7.3环境风险防范措施及应急要求 ①污水事故排放风险措施 污水处理厂事故性排放及处理出水超标，将对小渭溪水质产生影响，应采取严格的措施，防止事故的发生。 （1）拟定操作性较强的事故应急方案，落实各项工作人员的责任，做到责任到人，并在平时定期进行演练； （2）加强设备的维护和管理，提高设备的完好率，关键设备要备足维修器材和备用设备，保证一旦事故发生能及时处理； （3）建立可靠的运行在线监测系统，包括计量、采样、监测、报警等设施，发现异常情况及时调整运行参数，尾水出口设置在线监测系统。 （4）在事故发生时及时通知环保、水利、市政等有关部门，寻求各方面的帮助和支持； （5）加强污水输送管和污水处理池的检查、维护和管理；要建立完善的档案制度，记录事故发生原因、工况以便不断总结经验，杜绝事故重复发生； ②泄漏环境风险防范措施 本项目可能发生事故的环境风险源为危废暂存间，涉及的风险物质主要为废机油、在线监测废液。建设单位拟采取相应风险防范措施，尽量避免事故发生，一旦发生事故，确保及时报警、及时响应、及时处理，减轻事故造成的危害。建设单位拟采取的风险防范措施如下： 1）选用性能可靠的存储设备，加强设备设施的维护与管理。 2）危废暂存间地面进行防渗处理，配备液体泄漏堵截设施，确保泄漏物料有效收集。 3）危废暂存间规范设置标识标牌。 4）制定操作规程，在运转管理说明中明确操作规则，规范职工的操作行为，防范事故的发生。 5）各生产、经营、储存单元，配备专职安全生产管理人员；各生产单元的主要负责人和安全生产管理人员应当接受有关主管部门的安全生产知识和管理能力考核，合格后方可任职。 7.4分析结论 综上所述，本项目存在一定的环境风险，主要为污水事故排放风险和危险物质泄漏风险。建设单位在设计中应充分考虑到可能的风险事故并采取必要的措施，在日常工作中加强管理，预防和及时处理风险事故，减少可能的环境影响及经济损失。通过采取相应的环境风险防范措施后，本项目环境风险可得到有效控制。 项目简单分析的基本内容见下表。 表4-11 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 安化县田庄乡污水处理工程及配套管网项目. 建设地点; 益阳市安化县田庄乡. 地理坐标; 经度; 111°18'12.594"; 纬度; 28°19'30.382". 主要危险物质及分布; ①未经处理达标的污水，集中在污水处理单元及其配套管网。 ②危险废物，位于危废暂存间。. 环境影响途径及危害后果; ①污水处理池或管网破裂，停电等原因导致非正常排放，都会恶化小渭溪水质。 ②危险废物泄漏造成污染。. 风险防范措施及要求; ①做好危废暂存间、各污水处理单元及其管网基础的防渗、巡查工作。 ②危废暂存间设置液态泄漏堵截设施。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：通过落实以上风险防范措施要求，本项目环境风险可防控。. - 8 电磁辐射 无。 9 环保投资估算 本项目为污水处理工程，工程总投资为584.13万元，可视为环保投资占比100%。 |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织 | 格栅池、调节池、水解酸化池、污泥脱水间等 | H2S、NH3、臭气浓度 | 污泥脱水间密闭，厂区四周绿化 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准 |
| 地表水环境 |  | 污水处理厂尾水排口 | pH、COD、氨氮、TP、TN | 生活污水与其他污水一并经预处理+A/O+人工湿地+紫外线消毒处理 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级B标准 |
| 声环境 |  | 生产设备 | 噪声 | 隔声、减振、消声、绿化等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 |  | / | / | / | / |
| 固体废物 |  | 栅渣、生活垃圾由环卫部门统一清运处置；污泥在污泥脱水间压滤脱水后交有处置能力的单位处置。废紫外线灯管、实验室废试剂、在线监测废液和废机油收集于危废暂存间内分区暂存，再交由有资质单位进行处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 |  | 污水处理池、污泥脱水间、危废暂存间属于重点防渗区 ，重点防渗 区防渗层达到 K≤1.0×10-7cm/s，厚度≥6m 的黏土层的等效防渗性能；人工湿地、实验室、在线监控室、出水计量槽等属于一般防渗区，防渗层达到 K≤1.0×10-7cm/s，厚度≥1.5m 的黏土层的等效防渗性能；厂区道路、绿化带、设备间、生产辅助用房等为简单防渗区，一般地面硬化即可。 |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | 企业需加强厂区及周围绿化，增加植被，并保护周围生态环境。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  | ①做好危废暂存间、各污水处理单元及其管网基础的防渗、巡查工作。 ②危废暂存间设置液态泄漏堵截设施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号）文件，建设单位作为项目竣工环保验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。 （2）废水在线监测验收要求 污染源排放口： a 污染源排放口的布设符合 HJ 91.1 要求。 b 污染源排放口具有符合 GB/T 15562.1 要求的环境保护图形标志牌。 c 污染源排放口应设置具备便于水质自动采样单元和流量监测单元安装条件的采样口。 d 污染源排放口应设置人工采样口。 流量监测单元： a 三角堰和矩形堰后端设置有清淤工作平台，可方便实现对堰槽后端堆积物的清理。 b 流量计安装处设置有对超声波探头检修和比对的工作平台，可方便实现对流量计的检修和比对工作。 c 工作平台的所有敞开边缘设置有防护栏杆，采水口临空、临高的部位应设置防护栏杆和钢平台，各平台边缘应具有防止杂物落入采水口的装置。 d 维护和采样平台的安装施工应全部符合要求。 e 防护栏杆的安装应全部符合要求。 监测站房： a 监测站房专室专用。 b 监测站房密闭，安装有冷暖空调和排风扇，空调具有来电自启动功能。 c 监测站房各仪器设备安放合理，可方便进行维护维修。 d 监测站房与采样点的距离不大于 50 m。 e 监测站房的基础荷载强度、面积、空间高度、地面标高均符合要求。 f 监测站房内有安全合格的配电设备，提供的电力负荷不小于5 kW，配置有稳压电源。 g 监测站房电源引入线使用照明电源；电源进线有浪涌保护器；电源应有明显标志； 接地线牢固并有明显标志。 h 监测站房电源设有总开关，每台仪器设有独立控制开关。 i 监测站房内有合格的给、排水设施，能使用自来水清洗仪器及有关装置。 j 监测站房有完善规范的接地装置和避雷措施、防盗、防止人为破坏以及消防设施。 k 监测站房不位于通讯盲区，应能够实现数据传输。 l 监测站房内、采样口等区域应有视频监控 （3）排污许可 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》及《排污许可管理办法（试行）》（生态环境部令 第 48 号）相关要求，本项目属于名录所列“四十一、水的生产和供应业 46 中“污水处理及其再生利用 462”，为简化管理。本项目已建成，下一步办理排污许可手续。 （4）标识标牌 废水排放口预留监测采样孔，并应规范排污口及其管理、设置排污口环保图形标志牌。 （5）营运期按照环境监测计划要求定期开展环境检测。 |  |  |  |

六、结论

本项目属于污水处理工程，选址未占用基本农田，符合国家产业政策，无明显环境制约因素，项目对环境的影响可控。项目在认真落实本环评提出的各项生态保护措施、污染物治理措施及风险防范措施的前提下，各项污染物可实现达标排放，对环境影响小，不会改变环境功能区划和环境质量等级。项目运行后对治理田庄乡集镇生活污水、改善流域水环境具有重大意义。从环境的角度考虑，本项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）t/a④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）t/a⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0.059 | +0.059 |
|  | H2S | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.0024 | +0.0024 |
| 废水 | CODCr | 0 | 0 | 0 | 13.14 | 0 | 13.14 | +13.14 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 4.38 | +4.38 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 4.38 | +4.38 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 1.752 | 0 | 1.752 | +1.752 |
|  | TN | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 4.38 | +4.38 |
|  | TP | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0.219 | +0.219 |
| 一般工业固体废物 | 污泥 | 0 | 0 | 0 | 138.7 | 0 | 138.7 | +138.7 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 0 | 0.548 | +0.548 |
|  | 栅渣 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | +10.5 |
| 危险废物 | 废紫外线灯管 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | +0.005 |
|  | 实验室废试剂和在线监测废液 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 地表水专项评价

# 1总论

## 1.1评价由来

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）分析，本项目属于《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中表1“新增废水直排的污水集中处理厂”，应对地表水进行专项评价。

表1.1-1 污染影响类专项评价设置原则表

| 专项评价的类别 | 设置原则 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 地表水 | 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 | 本项目属于新增废水直排的污水集中处理厂，需开展地表水专项评价 |

## 1.2编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018 年 12 月 29 日修订实施；

（3）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（4）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（5）《中华人民共和国水污染污染防治法》（2018年1月1日）；

（6）《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》2021.4.1施行

（7）《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》（2024.1.1施行）；

（8）《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）；

（9）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

（10）《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）；

（11）《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）。

（12）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）；

（13）《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T 92-2002）；

（14）《水污染治理工程技术导则》（HJ 2015-2012）；

（15）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（16）《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函（2016）176 号）；

- （17）《益阳市水功能区划》（2013年12月），益阳市水务局。

## 1.3评价时段

本项目已建成运行多年，施工期环境影响已消失，本次评价时段主要为运营期。

本专题将以运营期地表水环境影响分析及其污染防治措施的有效性分析作为评价重点。

## 1.4评价标准

### 1.4.1地表水环境质量标准

本项目废水经处理后由废水总排口就近外排至小渭溪，自南向北经5km汇入高坪溪，高坪溪流经约1.2km后汇入大酉溪，6.5km后于金竹村汇入资水。根据《益阳市水功能区划》，本项目排口位置所在的大酉溪流域均未划定水功能区。

根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》，大酉溪（田庄乡红庄村至金竹坪村）为渔业用水区，水质执行标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，因此，本项目受纳水体小渭溪属于大酉溪流域，水功能按渔业用水区，本次水质目标按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质进行评价。

表1.4-1 地表水环境质量标准值表单位：mg/L

| 项目 | BOD5 | COD | pH | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值（III 类） | ≤4 | ≤20 | 6～9 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.05 | ≤10000 |

### 1.4.2水污染物排放标准

营运期污水处理厂排放指标执行《城镇污水处理设施污染物排放标准》（GB18918- 2002）中一级B标准。

表1.4-2 《城镇污水处理设施污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准

| 序号 | 基本控制项目 | 一级标准B标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量 | 60 |
| 2 | 五日生化需氧量 | 20 |
| 3 | 悬浮物 | 20 |
| 4 | 动植物油 | 3 |
| 5 | 石油类 | 3 |
| 6 | 阴离子表面活性剂 | 1 |
| 7 | 总氮(以N计) | 20 |
| 8 | 氨氮(以N计) | 8（15） |
| 9 | 总磷(以P计) | 1 |
| 10 | 色度（稀释倍数） | 30 |
| 11 | pH | 6~9 |
| 12 | 粪大肠菌群数(个/L) | 10000 |
| b：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标 |  |  |

## 1.5地表水评价等级

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ/T2.3-2018）4.2.1“建设项目地表水环境影响主要包括水污染影响和水文要素影响。根据其主要影响，建设项目地表水环境影响评价划分为水污染影响型、水文要素影响型以及两者兼有的复合影响型”。本项目为污水处理设施的建设，属于水污染影响型。

表1.5-1 水污染要素影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<600000 |
| 三级B | 间接排放 | / |

本项目污水处理厂处理规模为600m3/d，污水处理厂尾水直接排放至小渭溪，根据上表内容，地表水环境影响评价等级为二级。

## 1.6评价范围

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ/T2.3-2018）中关于评价范围的划分原则：受纳水体为河流时，应满足覆盖对照断面、控制断面和消减断面的关心断面的要求，根据现状调查，本项目排污口下游约5km为小渭溪汇入高坪溪口，范围内无饮用水源保护区和饮用水取水口，不涉及鱼类的“三通一道”等水环境敏感目标。同时结合项目入河排污口论证报告中相关内容，确定本项目地表水评价范围为本入河排污口入小渭溪上游500m至下游5km处小渭溪汇入高坪溪河段，全长5.5km。

## 1.7评价时期

本项目地表水评价时期为枯水期。

## 1.8地表水环境保护目标

根据现状调查，项目排污口下游所涉及的地表水环境保护目标如下所示。

表1.8-1 地表水环境保护目标一览表

| 环境要素 | 目标名称 | 相对厂界方位距离 | 规模及功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 小渭溪 | 排污口所处断面 | 小河，自南向北流，本项目入河排污口上游500m至下游5km为渔业用水区 | （GB3838-2002）III类标准 |

# 2项目概况及工程分析

## 2.1项目概况

项目名称：安化县田庄乡污水处理工程及配套管网项目

建设地点：安化县田庄乡笔锋村

建设单位：安化县田庄乡人民政府

建设性质：新建（补办）

项目总投资：本项目投资总额为584.13万元，其中环保投资51.5万元，占总投资的8.8%。

劳动定员及工作制度：污水处理厂劳动定员3人，厂区内不设置食堂宿舍。实行三班倒工作制，全年运行365天。

建设规模：本项目污水处理规模为600m³/d，新建污水管道11530m。

废水排放类型：主要收集处理安化县田庄乡集镇范围内的生活污水，污水处理厂污水排放口排放类型为生活污水，出水水质执行《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。

表2.1-1  设计进出水水质（单位：mg/L，pH无量纲）

| 项目 | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | 230 | 110 | 200 | 25 | 3.0 | 35 |
| 出水水质 | ≤60 | ≤20 | ≤20 | ≤8（15） | ≤1.0 | ≤20 |

## 2.2工程流程及产排污分析

本项目主要采用“格栅+调节池+A/O+二沉池+人工湿地+紫外消毒”核心处理工艺，产排污分析见前文工程分析，在此不做赘述。

## 2.3项目水污染源及源强核算

### 2.3.1施工期

项目施工期已结束，施工废水已妥善处理。

### 2.3.2营运期

本项目为城镇生活污水处理项目，项目废水既包含了污水处理厂内产生的污水，又包含了进厂污水。本项目自身产生的废水主要为职工生活污水、污水处理系统冲洗废水和污泥脱水间滤液。

本项目不设员工宿舍和食堂，运营期生活污水主要为洗手间粪便废水，项目劳动定员3人。根据《湖南省地方标准 用水定额》，职工生活用水量按 0.045m3/人•d 计算，生活污水产生按照用水量的 80%计算，则生活污水产生量为 0.108m3/d，污水经化粪池处理后通过暗管进入污水检查井，与进厂污水一并处理。

其中污水处理系统冲洗用水直接使用处理达标的尾水，污泥脱水间污泥滤液为进厂废水自带，均属于系统内循环水，不新增废水量和污染物。因此，本评价不定量分析。

厂内废水与接纳废水进入废水处理设施后一并处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入东侧的小渭溪。

根据污水处理站进水和出水的水质标准要求，本项目的废水污染物产排情况见下表：

表2.3-1 废水污染物产、排情况一览表

| 水污染物 | 进水量 | 进水 浓度（mg/L） | 污染物初始总量（t/a） | 工艺 名称 | 排放浓度（mg/L） | 最终 排放量（t/a） | 削减量（t/a） | 尾水去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODcr | 600m³/d 21.9万m³/a) | 230 | 50.37 | 预处理+A/O+人工湿地+紫外线消毒 | 60 | 13.14 | 37.23 | 东侧小渭溪 |
| BOD5 |  | 110 | 24.09 |  | 20 | 4.38 | 19.71 |  |
| SS |  | 200 | 43.8 |  | 20 | 4.38 | 39.42 |  |
| TN |  | 35 | 7.665 |  | 20 | 4.38 | 3.285 |  |
| NH3-N |  | 25 | 5.475 |  | 8（15） | 1.752 | 3.723 |  |
| TP |  | 3 | 0.657 |  | 1 | 0.219 | 0.438 |  |

表2.3-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 处理后尾水（生活污水） | SS 、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷 | 小渭溪 | 连续排放，流量稳定 | TW001 | 二级生化处理 | 进水→格栅→调节池→AO生化池→二沉池→人工湿地→紫外消毒→达标排放 | DW00 1 | 是 否 ☑ □ | ☑企业总排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |

表2.3-3 废水直接排放口基本情况

| 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量 （万m3/a） | 排放去向 | 排放规律 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理位置 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 收纳水体功能目标 | 经度 | 纬度 |  |
| DW001 | 111°17′53.848″ | 28°19′42.959″ | 21.9 | 小渭溪 | 连续排放、流量稳定 | 小渭溪 | Ⅲ类 | 111°17′54.002″ | 28°19′42.814″ |  |

表2.3-4  废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/(mg/L) | 日排放量/（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | SS | 20 | 0.012 | 4.38 |
|  |  | COD | 60 | 0.036 | 13.14 |
|  |  | BOD5 | 20 | 0.012 | 4.38 |
|  |  | 氨氮 | 8（15） | 0.0048（0.009） | 1.752 |
|  |  | 总氮 | 20 | 0.012 | 4.38 |
|  |  | 总磷 | 1.0 | 0.0006 | 0.219 |
| 全厂排放口合计 |  | SS |  |  | 4.38 |  |
|  |  | COD |  |  | 13.14 |  |
|  |  | BOD5 |  |  | 4.38 |  |
|  |  | 氨氮 |  |  | 1.752 |  |
|  |  | 总氮 |  |  | 4.38 |  |
|  |  | 总磷 |  |  | 0.219 |  |
| 注：表中括号外数据为水温＞12℃时的控制指标，括号内数据为水温≤12℃时的控制指标 |  |  |  |  |  |  |

# 3地表水环境质量现状

## 3.1纳污水体近3年的水环境质量数据

本项目受纳水体是小渭溪，属资江的三级支流。本项目下游最近的常规监测断面为株溪口断面，位于资江干流。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018 ），水污染影响型建设项目一级、二级评价时，应调查受纳水体近3年的水环境质量数据，分析其变化趋势。本项目为地表水二级评价，应调查资江近三年的水环境质量数据。优先采用国家统一发布的水环境状况信息。为了解所在区域地表水变化趋势，本次收集了资江株溪口监测断面2023年~2025年监测结果。具体见下表。

表3.1-1 资江株溪口断面水质情况表

| 时期 断面 | 2023.1 | 2023.2 | 2023.3 | 2023.4 | 2023.5 | 2023.6 | 2023.7 | 2023.8 | 2023.9 | 2023.10 | 2023.11 | 2023.12 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 株溪口断面 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
|  | 2024.1 | 2024.2 | 2024.3 | 2024.4 | 2024.5 | 2024.6 | 2024.7 | 2024.8 | 2024.9 | 2024.10 | 2024.11 | 2024.12 | / |
|  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
|  | 2025.1 | 2025.2 | 2025.3 | 2025.4 | 2025.5 | 2025.6 | 2025.7 | 2025.8 | 2025.9 | 2025.10 | 2025.11 | 2025.12 | / |
|  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |

## 3.2纳污水体监测数据

为了解小渭溪水质现状，本次环评收集了委托湖南谱实检测技术有限公司对小渭溪水质进行了一期现状监测，监测时间为2025年4月28日-4月30日。

1）监测断面设置：

本次地表水监测共设 3 个水质监测断面，W1：排污口上游100m处小溪断面；W2：排污口下游500m处小溪断面；W3：排污口下游2000m处小溪断面。监测断面具体位置详见附图。

2）监测时间及频率：连续监测3天，监测频次为每天1次。

3）监测项目：水温、pH、DO、BOD5、COD、NH3-N、总磷、总氮、SS、石油类、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂。同时记录水深、流速、流量、河宽。

4）采样和分析方法：样品的采集和保存、分析均按《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《水质监测质量保证手册》和《环境监测标准分析方法》中的有关规定进行。

5）评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

6）评价方法：采用标准指数法等数理统计法进行评价。

7）监测结果：监测及评价结果见表3.1-2。

表3.1-2  地表水水质现状监测及评价结果

| 采样点位 | 检测项目 | 单位 | 采样时间及检测结果 |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025.4.28 | 2025.4.29 | 2025.4.30 |  |
| W1排污口上游100m处小渭溪断面 | 水温 | ℃ | 19.8 | 21.3 | 18.1 | — |
|  | pH | 无量纲 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 6-9 |
|  | 溶解氧 | mg/L | 6.8 | 6.9 | 6.9 | ≥5 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 8 | 6 | 9 | ≤20 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 1.2 | 0.9 | 1.3 | ≤4 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.150 | 0.476 | 0.288 | ≤1.0 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ≤0.2 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 11 | 12 | 13 | — |
|  | 总氮 | mg/L | 0.55 | 0.82 | 0.68 | ≤1.0 |
|  | 粪大肠菌群 | 个/L | 390 | 380 | 630 | ≤10000 |
|  | 石油类 | mg/L | ND | ND | ND | ≤0.05 |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ND | ND | ND | ≤0.2 |
| W2排污口下游500m处小渭溪断面 | 水温 | ℃ | 20.9 | 22.3 | 18.4 | — |
|  | pH | 无量纲 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6-9 |
|  | 溶解氧 | mg/L | 7.0 | 7.1 | 7.0 | ≥5 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 6 | 7 | 7 | ≤20 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 0.9 | 1.0 | 1.0 | ≤4 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.100 | 0.392 | 0.414 | ≤1.0 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.12 | 0.09 | 0.08 | ≤0.2 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 12 | 13 | 11 | — |
|  | 总氮 | mg/L | 0.66 | 0.72 | 0.66 | ≤1.0 |
|  | 粪大肠菌群 | 个/L | 840 | 690 | 390 | ≤10000 |
|  | 石油类 | mg/L | ND | ND | ND | ≤0.05 |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ND | ND | ND | ≤0.2 |
| W3排污口下游2000m处小渭溪断面 | 水温 | ℃ | 21.3 | 23.1 | 18.6 | — |
|  | pH | 无量纲 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6-9 |
|  | 溶解氧 | mg/L | 7.0 | 7.1 | 7.1 | ≥5 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 5 | 8 | 8 | ≤20 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 0.7 | 1.2 | 1..2 | ≤4 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.147 | 0.125 | 0.608 | ≤1.0 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.02 | 0.01 | ND | ≤0.2 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 11 | 12 | 12 | — |
|  | 总氮 | mg/L | 0.53 | 0.60 | 0.60 | ≤1.0 |
|  | 粪大肠菌群 | 个/L | 520 | 360 | 560 | ≤10000 |
|  | 石油类 | mg/L | ND | ND | ND | ≤0.05 |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ND | ND | ND | ≤0.2 |
| 备注：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 |  |  |  |  |  |  |

根据监测结果，田庄乡污水处理厂排污口上、下游小渭溪各监测断面监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求。因此，项目区域地表水环境质量满足水环境功能区划要求。

## 3.3 纳污水体水文特征

本次评价小渭溪水文参数引用《安化县田庄乡污水处理厂入河排污口设置论证报告》中的水文参数内容：项目所在小渭溪无水文观测站，本次类比采用安化境内洢水流域竹溪坡水文站，竹溪坡水文站的地形、地貌及气候条件与本项目所处区域相似，均位于安化境内，属山区，可作为水文参照依据。竹溪坡水文站为安化洢水流域的唯一水文站，下距河口35km，控制集水面积686km2，占全流域的80％。该站位于安化县仙溪镇简家村，由省水文资源勘察局管辖，测验项目有水位、降水量、流量、蒸发量。根据竹溪坡水文站1960年~2018年实测年、月径流资料统计，竹溪坡水文站多年平均月平均流量统计见下表。

表3.3-1  竹溪坡水文站平均流量月分配表

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年平均流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量（m³/s） | 7.73 | 12.99 | 22.96 | 32.78 | 34.48 | 37.88 | 25.05 | 19.33 | 11.13 | 8.66 | 10.51 | 6.42 | 19.17 |

根据指南要求，特殊时段河流流量采用90%保证率最枯月流量或近10年最枯月平均流量。根据上表，竹溪坡水文站枯水期流量取6.42m3/s。

本项目所在的小渭溪流域，田庄乡污水处理厂入河排污口位置以上控制集水面积约为12.3km2，按水文比拟法，采用面积及降雨修正推算本项目年、月径流系列。公式如下：

Q2=Q1*（P2/P1）*（A2/A1）*（1-λ）

其中：Q1和Q2分别为两个流域的径流量；

P1和P2分别为两个流域的降雨量；

A1和A2分别为两个流域的面积；

λ为两个流域的水土保持措施的差异系数，取值范围为0~1。

本项目所在的流域降雨采用江南镇陈王雨量站多年平均降雨量1664.7mm，竹溪坡水文站以上流域降雨量采用黄柏界、梅城、清塘、芙蓉及竹溪坡站雨量多年平均降雨量算术平均值为1609.00mm。本项目与竹溪坡水文站均位于安化县境内，不考虑两个流域水土保持措施的差异性的情况下，经计算，本项目小渭溪枯水期流量为0.12m3/s。

其详细水文数据如下所示：

表3.3-2  排污口断面小渭溪枯水期水文数据

| 时期 | 平均流速（m/s） | 平均水深（m） | 平均河宽（m） | 平均流量（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 枯水期 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 0.12 |

## 3.4区域水污染源调查

根据调查，项目评价范围内小渭溪两岸主要为山体，农业种植面积不大，居民基本沿河居住，排污口上游集中的田庄乡集镇及沿线居民生活污水经管道收集进入田庄乡污水处理厂处理，其余范围内零散分布有村民生活污水排放口，居民生活污水经过三格/四格化粪池处理后资源化利用或排放，均不成规模，多为间断排放，排放期间流量不稳定，主要污染物为COD、NH3-N、TP；评价范围河段内无其他已建项目、在建项目或拟建项目。

# 4地表水影响预测及评价

## 4.1本项目建设对地表水水质改善的正效益

本项目为污水处理设施项目，通过新建污水处理厂及配套污水收集管网使出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准，解决了安化县田庄乡集镇范围居民生活污水排放问题，可有效减少排入污染物进入周边地表水体的污染物量，极大改善现状水体环境，对保障服务区域内的城镇发展具有积极的作用，同时不会改变地表水水域功能，本项目具有明显的环境正效应。

根据前文分析可知，项目建成后，外排小渭溪中污染物削减量为COD：37.23t/a、BOD5：19.71t/a、SS：39.42t/a、氨氮：3.723t/a、TN：3.285t/a、TP：0.438t/a。因此，项目的建设对改善安化县田庄乡的水体环境，保障安化县田庄乡发展具有积极的作用，同时不会改变小渭溪纳污水体地表水水域功能，本项目具有明显的环境正效应。

## 4.2项目废水排放对地表水环境影响预测分析

（1）预测情景

本次评价将预测正常排放和非正常排放过程污染物对河流水质的影响，正常排放情景为污水处理设施正常运行，处理后尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准排入小渭溪，尾水排放量600m3/d。非正常情况为污水处理设施异常，污水未经处理而直接排入小渭溪，污水排放量600m3/d。污染源源强见下表。

表4.2-1 污染源源强参数一览表

| 序号 | 项目 | 正常排放 | 非正常排放 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水量 | 600m3/d（0.0069m3/s） | 600m3/d（0.0069m3/s） |
| 二 | 水质 |  |  |
| 1 | COD | 60mg/L | 230mg/L |
| 2 | 氨氮 | 8mg/L | 35mg/L |
| 3 | 总磷 | 1.0mg/L | 3.0mg/L |

- （2）小渭溪水文参数

- 小渭溪属于小型河流，本项目为污水治理工程，为了充分析本项目废水的排放可能对小渭溪水质的影响，本次评价选取预测时段为枯水期。小渭溪水文参数见下表。

表4.2-2  小渭溪水文参数

| 水体名称 | 水期 | 代表性流量（m3/s） | 平均宽度B（m） | 平均水深H（m） | 平均流速V（m/s） | 沿程水力坡降（‰） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小渭溪 | 枯水期 | 0.12 | 1 | 0.3 | 0.4 | 9.8 |

（3）污染物综合降解系数K

污染物降解、沉降等物化过程，在河流水质模型中可通过污染物综合降解系数来反映。降解系数因河流流速、水质状况等有所差异。查阅《全国地表水水环境容量核定技术复核要点》（中国环境规划院，2004年），本次评价水质降解系数参考值k值为：kCOD为0.18 d-1、kNH3-N为0.15 d-1、kTP为0.1d-1。

（4）污染物扩散系数计算

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）推荐的泰勒公式计算：

Ey=（0.058H+0.0065B）（gHI）1/2，（B/H≤200）

式中：g ：重力加速度，取9.8m/s2；

I ：河流底坡或地面坡度，无量纲；

H ：水深；

B ：河宽。

小渭溪B/H=3.3，小于200，适用于泰勒公式计算条件。由泰勒公式可计算得出：小渭溪枯水期横向扩散系数：Ey=0.004m2 /s。

- （5）混合过程段长度计算

- 安化县田庄乡污水处理厂排污口位于小渭溪，本次报告计算安化县田庄乡污水处理厂排污口废水混合过程段，计算公式按下：

式中：Lm—河流混合过程段长度，m；

B—水面宽度，m；

a—排放口到岸边的距离，m，岸边排放，取值为0；

u—断面流速，m/s；

Ey—污染物横向扩散系数，m2/s。

- 经计算，小渭溪混合过程段长度为44.2m。

- （6）河流本底浓度

安化县田庄乡污水处理厂排污口位于小渭溪，考虑到废水排污口下游将会形成污染带，因此，本次小渭溪背景值以排污口上游监测断面数据最大值作为背景浓度，即污水处理厂排污口上游100m小渭溪断面现状监测数据。具体见下表：

表4.2-3  背景浓度值

| 水系 | CODcr（mg/L） | NH3-N（mg/L） | TP（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 小渭溪 | 9 | 0.476 | 0.03 |

- （7）预测模型

小渭溪属小型河流，田庄乡污水处理厂尾水排入小渭溪后经过44.2m就会完全混合，采用零维模型（完全混合模型）计算完全混合河段污染物浓度：

C=（CpQp+ChQh）/（Qp+Qh）

式中：C——污染物浓度，mg/L；

Cp——污染物排放浓度，mg/L；

Qp——污水排放量，m3/s；

Qh——河流流量，m3/s；

Cp——河流上游污染物浓度，mg/L。

根据上式公式计算，得出正常排放情况下：

C（COD）=（60*0.0069+9*0.12）/（0.0069+0.12）=11.773mg/L

C（氨氮）=（8*0.0069+0.476*0.12）/（0.0069+0.12）=0.89mg/L

C（TP）=（1.0*0.0069+0.03*0.12）/（0.0069+0.12）=0.083mg/L

非正常排放情况下：

C（COD）=（230*0.0069+9*0.12）/（0.0069+0.12）=21.02mg/L

C（氨氮）=（35*0.0069+0.476*0.12）/（0.0069+0.12）=2.353mg/L

C（TP）=（3*0.0069+0.03*0.12）/（0.0069+0.12）=0.19mg/L

当污染物达到完全混合后，预测因子COD、氨氮、总磷为非持久性污染物，选用纵向一维数学模型预测对小渭溪下游的影响，模式中的有关参数可通过现已鉴定的有关资料和现状调查获得。

- 一维预测模型的确定：

预测对小渭溪下游的影响采用（HJ2.3-2018）中的纵向一维数学模型，根据河流纵向一维水质模型方程的简化，选择相应的解析公式。

式中：α—O’Connor 数，量纲为1，表征物质离散降解通量与移流通量比值；

Pe—贝克来数，量纲为1，表征物质移流通量与离散通量比值；

C0—河流排放口初始断面混合浓度，mg/L；

x—河流沿程坐标，m。

X=0指排放口处， X＞0指排放口下游段， X＜0指排放口上游段

K—污染物综合衰减系数，1/s；

根据计算，α=1.9*10-5<0.027，Pe=0.27<1，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本次选用一维数学模型中的对流扩散降解模型：

- （8）预测结果分析

依照前述水质计算模型和水文计算条件，在正常排放和非正常排放，对评价河段水质预测，预测结果见下表。

表4.2-4 枯水期项目正常/非正常排放对小渭溪河段浓度预测值  单位：mg/L

| X（m） | 预测浓度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD（mg/L） |  | NH3-N（mg/L） |  | TP（mg/L） |  |
|  | 正常排放 | 事故排放 | 正常排放 | 事故排放 | 正常排放 | 事故排放 |
| 0 | 11.773 | 21.017 | 0.8851 | 2.3532 | 0.0827 | 0.1915 |
| 10 | 11.772 | 21.015 | 0.8851 | 2.3532 | 0.0827 | 0.1915 |
| 100 | 11.767 | 21.006 | 0.8851 | 2.3531 | 0.0827 | 0.1915 |
| 500 | 11.742 | 20.962 | 0.8849 | 2.3527 | 0.0827 | 0.1915 |
| 1000 | 11.712 | 20.907 | 0.8847 | 2.3522 | 0.0827 | 0.1914 |
| 1500 | 11.681 | 20.853 | 0.8845 | 2.3517 | 0.0827 | 0.1914 |
| 2000 | 11.651 | 20.799 | 0.8843 | 2.3511 | 0.0827 | 0.1914 |
| 3000 | 11.591 | 20.691 | 0.8840 | 2.3501 | 0.0827 | 0.1913 |
| 4950 | 11.473 | 20.482 | 0.8832 | 2.3481 | 0.0826 | 0.1912 |

根据上表预测结果，枯水期时，正常排放情况下，各关心断面CODcr、NHз-N和总磷均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，且满足10%安全余量要求。不会改变小渭溪水质类别。

非正常排放情况下，各关心断面CODcr及NH3-N不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）ⅢI类标准要求，总磷浓度接近《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）ⅢI类标准限值，会形成小渭溪大范围的水体污染情况，应加强运营期管理，杜绝非正常工况排放。

本次环评要求设置进出水水质在线监测设施，及时发现事故情形，停止排水，保证出水水质达标，确保不对河流产生影响。本项目污水厂处理工艺比较成熟，污水处理厂按照相关要求，做好各项风险防范措施，非正常排放概率发生较小。总体来说，本项目建成运营后，尾水排放对小渭溪影响较小，不会改变区域水功能。

# 5环境保护措施与监测计划

## 5.1环境保护措施

### 5.1.1工程措施

为了保证污水得到有效处理，实现污水达标排放，避免工程运行期间出现污水非正常排放，或将非正常排放损失降至最低，提出以下水污染防治措施：

（1）加强对各类机械设备定期检查、维护和管理，同时配备必要的备用设备，当设备出现运转故障时及时更换，以减少事故的隐患。

（2）污水处理厂要采用双回路供电，防止因停电造成的运转事故。

（3）对污水处理设施的运转情况要及时监测，确保处理装置正常高效运转，对进水和出水水质要定期监测，根据不同的水质水量及时调整处理单元的运转参数，以保证最佳的处理效率。

（4）污水处理厂进出水口安装水质在线监测系统，以时刻监控和预防事故性排放发生，并方便生态环境管理部门的监督管理。

### 5.1.2管理措施

5.1.2.1组织管理

（1）建立完备的生产管理层次；

（2）对生产操作工人、管理职工进行必要的资格审查，并组织进行上岗前的专业技术培训；

（3）聘请有资历有经验的专业技术人员负责厂内的技术管理工作；

（4）制定健全的岗位负责制，安全操作规程等工厂管理规章制度。

5.1.2.2技术管理

（1）根据进厂水质、水量变化，调整运行条件，做好日常水质化验、分析，保存记录完整的各项资料；

（2）及时整理汇总、分析运行记录，建立运行技术档案；

（3）建立处理构筑物和设备的维护保养工作和维护记录的存档；

（4）建立信息系统，定期总结运行经验。

5.1.2.3环境管理

项目环境保护管理是建设单位、运营单位运行期必须遵守国家、省市的有关环境保护法规、标准，同时落实环境影响评价报告中拟定采取的减缓措施，并确保污水处理设施处于正常运行状态。环境管理计划应制定出机构的能力建设、执行各项防治措施的职责、实施进度、监测内容等方面。在项目运行期间，接受省、市、县环境主管部门的监督和指导，并配合生态环境主管部门完成对项目建设的“三同时”审查。

（1）营运期环境管理机构及职责

污水处理厂建立由厂长负责的环境管理机构，从上到下建立起环境目标责任制、岗位责任制。环境管理机构的基本职责为：

1）宣传、组织贯彻国家有关环境保护的方针、政策、法令和条例，搞好范围内的环境保护工作；

2）执行上级主管部门建立的各种环境管理制度；

3）监督项目环保设施和设备的安装、调试和运行，保证“三同时”验收合格；

4）领导并组织项目运行期（包括非正常运行期）的环境监测工作，建立档案。依据核定的污染物排放总量控制指标和污染物排放标准来指导和规范污水处理厂各部门的运行管理；

5）调查、处理污染事故与污染纠纷；

6）开展环保教育、技术培训和学术交流活动，提高工作人员素质；

7）对服务范围内的废水进行审计与监测是运行期环境管理的重要内容。应加强进厂水质和水量控制管理。

（2）排污口规范化建设及管理

污水处理厂应根据国家有关标准和规范的要求，在管道前设置监测窗口，满足“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”管理要求；排污口入河处应按照规范建立标识牌，保证标识内容完整，须符合现阶段入河排污口标识化管理要求。同时污水处理厂运营方应每年度将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

根据《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口规范化建设（HJ 1309—2023）、《长江、黄河和渤海入海（河）排污口标志牌设置规则（试行）》环办执法函[2020]718号要求，入河排污口应设立标志牌。因此，本入河排污口处需增设入河排污口明显标志牌。入河排污口标识包含图形标识、文字信息和二维码。标志文字信息应包括以下资料信息：

1）入河排污口名称：益阳市安化县田庄乡污水处理厂入河排污口；

2）入河排污口编号：按行政主管部门确定的编号建设；

3）入河排污口责任主体：安化县田庄乡人民政府；

4）监管主体：益阳市生态环境局安化分局

5）监督电话：0737-7222513

（3）污水排放监控措施

建设单位应参照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）的要求做好监测工作。

此外，本报告从污水处理厂运营对水环境影响的长期考虑，提出如下建议：

- 在发现污水处理厂处理废水水质异常的情况下应立即告知当地生态环境主管部门，并做好相应的取样留样、应急监测的准备。同时启动相应的应急预案。

- 定期开展内部化验员培训，提高检测精度。

- 完善实验室监测设备，加强水质监测指标能力。

- 按自行监测计划开展监测，并将检测数据提供安化县生态环境主管部门报备。

### 5.1.3事故排污时应急措施

#### 5.1.3.1事故风险分析

污水处理工程运行中比较常见事故工况主要包括以下情形：

（1）运行异常

污水处理厂运行异常，通常是因机械故障、设备损坏，以及进水水质恶化等原因导致。

- 机械故障是比较常见的现象。污水处理厂进水杂物处理不彻底，导致机械故障是主因，因此需要及时对拦污格栅进行清理、维护、更新，避免杂物进入后期处理系统，影响系统正常运行。

- 设备运行中磨损、老化、损坏是设备故障的主要原因，需要加强设备维护、保养，对老旧设备进行更新，保障设备正常运行。

污水管网服务范围内污水来源发生变化，导致进水水质异常，是极难控制的。影响因素，因此进水水质监测是很重要的。当出现水质异常时，要及时对服务范围内异常污水来源进行调查，及时进行处置。同时在发现进水水质异常后，对出水进行控制，一般可利用水泵将不达标出水回流到调节池，重新进行处理，并关闭出水水阀，防止超标尾水排至纳污水体。

（2）供电故障

供电系统安全是污水处理厂重要保障之一，现行污水处理厂在设计中，对供电方面采取双电路保障，并配备自备电源，因此供电故障处置相对快速，影响时间相对较短，事故后可采取延长污水处理时间的方法对事故期污水进行处理。

（3）防毒措施不当

在污水处理工艺环节，格栅、调节池、生化池等极易产生硫化氢和氨气等有毒气体。正常情况下，运行中产生的硫化氢和氨气较小，但当毒气体未经扩散时，极易对设备检、修维护人员安全产生影响，发生中毒事件，严重的会造成人员伤亡事故，影响系统正常运行。

（4）污泥处置不当

当污泥脱水系统遇到故障，长时间不能恢复生产时，要及时对污泥按照相关技术规定进行妥善处理。如不妥善处置，不仅会影响污水处理系统正常运行，而且会造成环境污染。

（5）自然灾害

台风、暴雨、雷击等自然灾害易造成污水处理系统电力中断、厂房坍塌、设备损坏、进水异常等事故，可能导致污水处理系统运行异常或停止运行，造成污染事故。

（6）火灾影响

配电室、控制室等污水处理设施因长期运行，易出现电路老化而诱发火灾，从而导致污水处理厂运行中断，引发环境污染事故。

#### 5.1.3.2事故预防措施

（1）设备故障时应急防范措施

1）污水处理厂应采用双电路供电，水泵设计应考虑备用，机械设备应采用性能可靠的优质产品。

2）为使在事故状态下污水处理厂仪表等设备正常运转，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应有备用，易损部件也要有备用，在事故出现时做到及时更换。

3）为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备（如回流泵、回流管道、阀门等）。

4）加强事故隐患监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。

5）严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，就需立即采取预防措施。

6）定时查看尾水在线监控系统的运行情况，记录相关数值，在发现尾水排放指标超过限值或在线监控系统发生故障自动报警时，关闭污水泵，防止未经处理或超标尾水排入外环境水体。

（2）进水水质异常风险防范措施

1）设置进、出水水质自动监测装置及报警装置，及时发现不良水质的进入。

2）一旦发现进水水质异常，应及时向有关部门反映查明原因，采取有效处理措施，最大限度降低对周围环境及财产造成的危害。

（3）污泥处置过程环境风险防范

污水处理厂污泥脱水间压滤后，应及时清运，采用专用密闭运输车辆，避免散发臭气，撒落，污染环境。

（4）管道破损泄漏风险防范

1）管道衔接应防止泄漏污染地下水，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅。

2）为减少管节更换时间，对现状道路，需要破路施工地段，以管沟代替覆土回填，避免将来可能的破路抢修。

3）设立明显的管道标志，防止意外破坏，绿化地段，管道上方不宜栽植高大乔木或深根性的植物。

4）运营期建立定期巡视制度，尤其是运营数年后应加大巡视密度，发现小股泄漏即应更换破损管节，避免爆管更换。

5）当发生管网爆管、断管、漏水时，必须立即采取措施，对突发地段进行闭管，并及时报告当地有关职能部门。

（5）其他风险防范措施

1）严格规范设计，高标准建设

在工程设计上，对系统设备要按照经济合理、技术成熟、设备先进的原则进行设计，建设过程中严格监督管理、保证质量，从源头上严控风险隐患。

2）规范管理，制定应急事故处置预案

根据污水处理厂事故成因，分别制定应急处置预案，做到管理有序、操作规范、巡查到位，把安全生产放在首位。

3）加强职工培训，增强安全意识

严格执行持证上岗制度。在生产过程中，要按照相关规定对管理、技术、生产等人员定期进行操作技术、安全知识等培训，提高操作技术水平，强化风险意识，从人的因素上杜绝风险事故产生。

4）强化运行管理，故障处置及时

强化系统安全检查、巡查，健全巡检档案。对关键设备做好备品备件储存、保养。强化自然灾害防范，做好防雷、防风设备维护。在做好双电路供电保障的同时，自备供电设备要定期检查、调试。

5）建立信息互通，共同处置

污水处理厂应与地方政府、环保、水利等相关部门建立信息互通机制，当发生故障时，应在1小时内通报相关部门，会同相关部门成立应急处理小组，协同处置污染事故。政府部门负责指挥、协调，水利部门负责水利工程调度、水污染调查；生态环境部门组织开展应急监测、水污染情况通报等。各相关部门在政府部门统一指挥下，协同工作，将事故影响控制在最小范围，影响程度控制在最低，后期处理最彻底。

#### 5.1.3.3事故应急预案

污水处理厂应成立事故应急领导小组，制定突发环境事件应急预案，落实各成员的责任，同时日常进行技术培训和演练，以及时处理事故。

（1）应急处置领导小组

组长：厂长

成员：污水技术员

（2）应急处置领导小组职责

1）负责制定和组织实施突发环境事件应急处置方案，控制事件的蔓延和扩大；

2）负责突发环境事件的信息接收、核实、处理、通报、报告；及时了解突发环境事件情况，必要时向政府及生态环保、水利等部门报告；

3）负责协调应急处置中的重大问题，制订应急处置措施，现场指挥应急处置工作；根据应急处置需要，紧急调集人员、设施、设备；负责做好事件危害调查、后勤保障及善后处理等工作。

（3）应急响应

1）预案启动：突发环境事件发生后，经应急处置领导小组确认，启动预案。

2）事件报告：应急处置领导小组接到突发环境事件报告（目击者、单位或个人），立即指令相关负责人前往现场初步确认后，应急处置领导小组应及时向县生态环保部门报告。必要时向县环境应急领导小组汇报。

3）响应行动：在突发环境事件发生后，应急处置领导小组立即关闭尾水排放，关闭污水提升泵；立即通知纳污范围内的居民减少或停止污水排放。应急处置领导小组应根据管线或污水处理厂情况，分别采取应急措施，减少或控制事故危害及影响范围。

（4）善后处理

应急处置领导小组依法认真做好善后工作，确保社会稳定。

（5）应急结束

应急处置工作结束后，应急处置领导小组向县生态环境部门等有关部门报告。事后应认真总结，汲取事件教训，及时进行整改，并对应急处置工作进行评估和总结。

（6）应急保障

应急处置领导小组建立通信、人员及装备等保障体系，尤其必须建设好抢修力量。应定期对员工开展污水收集、输送、处理、安全运行及应急的基本常识宣传和培训工作。组织污水处理厂应急事件演练，提高应急响应能力。

## 5.2环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）等，本项目运行期水污染源监测计划见下表：

表5.2-1 环境监测计划一览表

| 类别 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理厂进水口 | 流量、化学需氧量、氨氮 | 自动监测 | 按照设计进水要求执行 |
|  |  | 总磷、总氮b | 每日 |  |
|  | 污水处理厂废水总排放口a | SS、色度、BOD₅、动植物油、石油类、 阴离子表面活性剂、粪大肠菌群 | 1次/季度 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准 |
|  |  | 总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬 | 1次/半年 |  |
|  |  | 流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮a | 自动监控 |  |
| a废水排入环境水体之前，有其他排污单位废水混入的，应在混入前后均设置监测点位。 b总氮自动监测技术规范发布实施前，按日监测。 |  |  |  |  |

# 6地表水环境影响评价结论

## 6.1水环境影响评价结论

根据预测结果及环保措施可行性分析结论：

（1）枯水期时，正常排放情况下，排污口下游各关心断面CODcr及NHз-N 均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）ⅢI类标准，不会改变小渭溪水质类别。

非正常排放情况下，各关心断面CODcr及NH3-N不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）ⅢI类标准，会形成小渭溪大范围的水体污染情况，应加强运营期管理，杜绝非正常工况排放。

本次环评要求设置进出水水质在线监测设施，及时发现事故情形，停止排水，保证出水水质达标，确保不对河流产生影响。本项目污水厂处理工艺比较成熟，污水处理厂按照相关要求，做好各项风险防范措施，非正常排放概率发生较小。总体来说，本项目建成运营后，尾水排放对小渭溪影响较小，不会改变区域水功能。

（2）本项目污水处理厂工程实施后枯水期污染物排放量核算断面COD、NH3-N的标准值与预测浓度最大值的差值均大于核算断面安全余量。故本项目预测期污染源排放量核算断面COD、NH3-N均满足安全余量要求。

本项目的实施解决了安化县田庄乡集镇区居民生活污水排放问题，可有效减少排入污染物进入周边地表水体的污染物量，极大改善现状水体环境，避免产生黑臭水体，对保障服务区域内的城镇发展具有积极的作用，同时不会改变地表水水域功能，本项目具有明显的环境正效应。

## 6.2地表水环境影响评价自查表

本项目地表水环境影响评价自查表见下表：

表6.2-1 地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水污染影响型 ；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 ；间接排放 □；其他 □ |  |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 ； pH值 ；热污染 □；富营养化 □；其他 |  |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 ；三级A □；三级B □ |  |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |
| 现 状 调 查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 ；在建 ；拟建 ；其他 □ |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 排污许可证 □；环评 ；环保验收 ；既有实测 ；现场监测 ；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 □ 春季 ；夏季 ；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 ☑；补充监测 ；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 ☑；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 ；冰封期 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 ；其他 ☑ |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  |  |  | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 ☑；冰封期 □ 春季 ；夏季 ；秋季 □；冬季 □ |  |  |  | pH、DO、BOD5、COD、NH3-N、总磷、总氮、SS、石油类、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂 |  |  |  |  |  |  | 监测断面或点位个数 （3）个 |
| 现 状 评 价 | 评价范围 | 河流：长度（5.5）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （pH、DO、BOD5、COD、NH3-N、总磷、总氮、SS、石油类、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 ；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ☑；冰封期 □ 春季 ；夏季 ；秋季 □；冬季 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 ；不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标 ；不达标 水环境保护目标质量状况：达标 ；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标 ；不达标 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 ☑ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 不达标区 |  |
| 影 响 预 测 | 预测范围 | 河流：长度（5.0）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （COD、氨氮、总磷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 ；冰封期 □ 春季 ；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 ；服务期满后 □ 正常工况 ；非正常工况 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 ：解析解 ☑；其他 ☑ 导则推荐模式 ：其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影 响 评 价 | 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 ；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 ☑ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | COD |  |  |  | 13.14 |  |  |  |  | 60 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |  | 1.752 |  |  |  |  | 8（15） |  |  |
|  |  | TP |  |  |  | 0.219 |  |  |  |  | 1.0 |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （/） | （/） |  |  |  | （/） |  | （/） |  | （/） |  |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 环保措施 | 污水处理设施 ；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  |  | 手动 ；自动 ；无监测 |  |  |  |  | 手动 ；自动 ；无监测 □ |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  |  | （/） |  |  |  |  | 厂区总排口、进水口 |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  | （/） |  |  |  |  | 流量、pH、COD、SS、NH3-N、BOD5、TP、TN等 |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 ；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |