益安环评表〔2026〕9号

关于《安化县莲台山幸福驿站建设项目环境影响报告表》的批复

安化县莲花台幸福驿站项目管理有限公司：

你单位报送的《安化县莲台山幸福驿站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复意见如下：

一、本项目位于安化县东坪镇城南区城南社区连台片，用地面积24141m2，新建健康养老服务中心、养老公寓、医疗综合楼等。项目建成后可提供养老床位400张、医疗床位100张。项目总投资16000万元，环保投资200万元，占总投资的1.25%。
项目符合国家产业政策，符合《益阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》要求。根据湖南中鉴生态环境科技有限公司编制的环评报告表的分析结论，在建设单位认真落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局同意安化县莲台山幸福驿站建设项目的建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作： 

（一）严格履行建设单位的生态环境保护主体责任，加强环境管理。建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员，完善环境管理的各项规章制度，定期对污染处理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。项目污水处理站设计为地埋式，须采取定期投放除臭剂、加强绿化等措施，及时清理格栅渣及污水处理站污泥，确保污水处理站无组织排放恶臭气体满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准要求；医疗废物暂存间定期消毒杀菌，加强通风，避免滋生细菌，减少医疗废物暂存废气对周边大气环境的影响；一般固废仓库定期杀灭蚊蝇，喷洒生物除臭剂，保持清洁卫生，减轻一般固废暂存废气对周边环境的不利影响；加强通风，降低消毒液异味影响；加强绿化，降低汽车尾气影响； 食堂油烟经过静电油烟净化器处理后通过排气筒引至屋顶排放，外排油烟达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。

（三）落实水污染防治措施。医疗废水经自建污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（含2026年修改单）表2中预处理标准及安化县污水处理厂进水水质标准后，经市政污水管网进入安化县污水处理厂进行深度处理后排入资江；生活污水经隔油池、化粪池处理，生活污水中SS、动植物油、LAS达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准限值；COD、BOD5、氨氮、总磷达到安化县污水处理厂进水水质标准；总氮、氯化物达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值后，经市政污水管网进入安化县污水处理厂进行深度处理后排入资江。
（四）落实噪声污染防治措施。通过优化平面布局，采取有效的减震、隔音、加强绿化等措施，确保院界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值的要求。

（五）落实固体废物防治措施。按照“无害化、资源化、减量化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。严格执行医疗废物的分类收集和消毒制度，完善医疗废物的贮存、运输和消毒设施；严格按规范要求设置医疗废物暂存间和一般固废暂存场所，建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，严禁生活垃圾与医疗废物混杂，防止二次污染；医疗废物及污水处理站污泥收集后暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位安全处置；未被污染的输液瓶（袋）收集后由再生资源回收单位回收；未沾染药品、试剂等的废包装物收集后暂存于一般固废暂存间，可回收的用于回收，不能回收的统一由环卫部门清运处理；厨余垃圾（含隔油池产生的油脂），委托有厨余垃圾资质的单位处理；生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运。
（六）加强环境风险防范。防止风险事故的发生。落实各项风险防范措施，加强污水处理站和医疗废物管理人员培训教育，加强污染治理设施的运行和维护管理。制定危险废物安全处置制度和事故应急预案，加强医疗废物管理，防止因流失、泄漏、扩散造成环境污染。
三、项目应严格按照我局批复内容建设。如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目批复后，须按照《排污许可管理条例》(国务院令第736号)和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。项目建成投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。建设及运营期的环境现场监督管理工作由益阳市安化生态环境综合行政执法大队负责。

益阳市生态环境局
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