益安环评表〔2026〕10号

关于《安化县脑科医院新建项目环境影响报告表》的批复

安化县第四人民医院（安化县精神病防治院）：

你单位报送的《安化县脑科医院新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复意见如下：

一、本项目位于安化县东坪镇玉溪村，利用原安化县人民医院南院现有院址进行改造建设，用地面积为13000m2。项目建成后设置住院床位200张，只接收精神类病人，设有精神科门诊、精神科病房（男、女病区）、精神康复科、心理健康咨询科、医学检验科、医学影像科、药剂科、消毒供应室、太平间。主要为药物治疗，仅进行常规的心理咨询、检查、住院治疗活动，其中中医科和中医内科仅为精神类病人服务，采购成品中药粉剂或汤剂。项目不进行手术服务、不在院区内设熬药间熬制中药、不设传染科、不接收重症病人，如遇重症病人转移至上级机构进行诊疗。项目总投资446万元，环保投资20万元，占总投资的4.48%。
项目符合国家产业政策，符合《益阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》要求。根据湖南易佳环保科技有限公司编制的环评报告表的分析结论，在建设单位认真落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局同意安化县脑科医院新建项目的建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作： 

（一）严格履行建设单位的生态环境保护主体责任，加强环境管理。建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员，完善环境管理的各项规章制度，定期对污染处理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。项目污水处理站为地埋式，须采取定期投放除臭剂、加强绿化等措施，及时清理格栅渣及污水处理站污泥，确保污水处理站无组织排放恶臭气体满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准要求；柴油发电机设于发电机房内，废气经专用烟道引至屋顶排放； 食堂油烟经过油烟净化器处理后通过排气筒引至屋顶排放，外排油烟达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。
（三）落实水污染防治措施。检验室废水经检验废水处理设施预处理、生活污水经化粪池（食堂废水先经隔油池处理）预处理后，与医院病房、门诊室等科室产生的废水及洗衣房废水一起经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（含2026年修改单）表2中预处理标准后，经市政污水管网进入安化县污水处理厂进行深度处理后排入资江。

（四）落实噪声污染防治措施。通过优化平面布局，采取有效的减震、隔音、加强绿化等措施，确保院界北侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类限值的要求，东、南、西侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值的要求。

（五）落实固体废物防治措施。按照“无害化、资源化、减量化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。严格执行医疗废物的分类收集和消毒制度，完善医疗废物的贮存、运输和消毒设施；严格按规范要求设置医疗废物暂存间和一般固废暂存场所，建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，严禁生活垃圾与医疗废物混杂，防止二次污染；医疗废物、废活性炭、检测废液收集后暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位安全处置；化粪池和污水处理站污泥（包含检验废水处理污泥）定时清掏，交由有资质单位清运处理；未被污染的输液瓶（袋）、一次性口罩等收集后由相关回收公司处理；未沾染药品、试剂等的废包装物收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售；厨余垃圾（含隔油池产生的油脂），委托有厨余垃圾资质的单位处理；生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运。

（六）加强环境风险防范。防止风险事故的发生。落实各项风险防范措施，加强医院污水处理站和医疗废物管理人员培训教育，加强污染治理设施的运行和维护管理。制定危险废物安全处置制度和事故应急预案，加强医疗废物管理，防止因流失、泄漏、扩散造成环境污染。
三、项目应严格按照我局批复内容建设。如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目批复后，须按照《排污许可管理条例》(国务院令第736号)和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。项目建成投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。建设及运营期的环境现场监督管理工作由益阳市安化生态环境综合行政执法大队负责。
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